## LABORATORIOS
LOGOTIPO DA EMPRESA
HEMOSC COORDENADOR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LABORATÓRIOS
Item | Serviços | Detalhamento Técnico | Un. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total (preço unit. x quant.) | Índice BDI (%) | Preço Final (Preço Total +BDI)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | Demolição de Paredes em alvenaria rebocada, vão a abrir | Conforme projeto arquitetônico | m² | 12 |  | 0 |  | 0
1.2 | Retirada de portas , forras e vistas em alvenaria | Conforme projeto arquitetônico | Un. | 3 |  | 0 |  | 0
1.3 | Retirada de vidro fixo ou esquadrias com vistas e forras | Conforme projeto arquitetônico | Un. | 2 |  | 0 |  | 0
1.4 | Desmontagem e remoção e eliminação de louças e metais sanitários | Cubas embutidas em bancada de granito e tamponamento da tubulação existnete | pç | 3 |  | 0 |  | 0
1.6 | Remoção de piso vinílico existente | Remoção do piso , cola e camada niveladora | m² | 150 |  | 0 |  | 0
1.7 | Remoção de piso cerâmico e azulejos | Remoção do piso , argamassa e contrapiso | m² | 28 |  | 0 |  | 0
1.8 | Remoção de forro modular removivel | Remoção de forro , estrutura metalica e parafusos de fixação | m² | 5 |  | 0 |  | 0
1.9 | Remoção sistema eletrico e comunicações | Remover Fiação , tomadas , interruptores, eletrodutos quadro de disjuntores, quadro de comunicação, e luminárias verificar in loco | m² | 153 |  | 0 |  | 0
1.10 | Retirada de divisórias com portas | Divisórias simples em eucatex | m² | 100 |  | 0 |  | 0
2 | PAREDES E REVESTIMENTOS CONTRAPISO | [6 empty] | 0
2.1 | Elevação de paredes em Dry wall - Mao de obra e material | estrutura de perfis de aço galvanizado co estrutura para fixação de mobiliario ligados a fim de reforçar a estrutura com chapas de gesso acartonado com montantes de 50 mm, sendo 1 placa de seguranca e 2 placas fechamentos em gesso acartonado verificar projeto F-FAZER REFORÇOS PARA FIXAÇÃO DE MOBILIARIO SE NECESSÁRIO - INCLUIR PAINEL CIMENTICIO PARA FECHAMENTO DAS JANELAS CONFORME PROJETO | m² | 210 |  | 0 |  | 0
2.2 | SOLEIRA EM GRANITO PARA JANELA DA SACADA A SER FECHADA - | soleita em granito arabesco ou similar em cor e estetica de 2 cm de espessura com pingadeira externa | ml | 7.7 |  | 0 |  | 0
2.3 | BRISE SOLEIL de controle solar externo similar ao existente | ver projeto . Executar na vertical modelo ecores similares aos existentes na edificação | m² | 21 |  | 0 |  | 0
2.4 | Recuperação estrutural das sacadas a serem fechadas , COM NIVELAMENTO DO CONTRAPISO | Verificar situação de reboco e rachaduras para fechamento da sacada. In loco . Nivelar considerando disnivel de 5 - 12 cm ver projeto | m² | 12 |  | 0 |  | 0
3 | FORRO | [6 empty] | 0
3.1 | Fornecimento e colocação de forro de gesso acartonado mao de obra e material | Ver projeto . Executar com tabeira metalica .e fechamentos frontais nas alturas indicadas | m² | 40 |  | 0 |  | 0
4 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0
4.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0
4.1.1 | Arame Guia # 16 BWG |  | m | 400 |  | 0 |  | 0
4.1.2 | Caixa de PVC de piso 4x4" |  | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | Caixa de PVC octogonal 3x3" |  | pç | 8 |  | 0 |  | 0
4.1.4 | Condulete de aluminio 3/4", tipo C |  | pç | 87 |  | 0 |  | 0
4.1.5 | Condulete de aluminio 3/4", tipo E |  | pç | 63 |  | 0 |  | 0
4.1.6 | Condulete de aluminio 3/4", tipo LL |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.1.7 | Condulete de aluminio 3/4", tipo LR |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.1.8 | Condulete de aluminio 3/4", tipo T |  | pç | 24 |  | 0 |  | 0
4.1.9 | Módulo 1 tecla p/ interruptor simples |  | pç | 12 |  | 0 |  | 0
4.1.10 | Módulo 1 tomada hexagonal 2P+T 16A |  | pç | 131 |  | 0 |  | 0
4.1.11 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - DIN - 63A |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.12 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - DIN - 20A |  | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.1.13 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - DIN - 25A |  | pç | 8 |  | 0 |  | 0
4.1.14 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - DIN - 16A |  | pç | 9 |  | 0 |  | 0
4.1.15 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - DIN - 10A |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.1.16 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - DIN - 32A |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.1.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 440V - 8kA |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.1.18 | Eletroduto de PVC rígido diam. 3/4" c/ suportes |  | m | 60 |  | 0 |  | 0
4.1.19 | Eletroduto PVC rigido diam. 2"x3m c/ suportes a cada 2m |  | br | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.20 | Eletroduto FG leve 2"x 3m c/ suportes |  | br | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.21 | Eletroduto FG leve 3/4"x 3m c/ suportes |  | br | 120 |  | 0 |  | 0
4.1.22 | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm c/ suportes a cada 2m |  | br | 20 |  | 0 |  | 0
4.1.23 | Emenda interna 100x100 |  | pç | 43 |  | 0 |  | 0
4.1.24 | Saida lateral diam. 3/4" |  | pç | 40 |  | 0 |  | 0
4.1.25 | Flange 100x100 |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.26 | Curva 90°x 3/4" FG |  | pç | 43 |  | 0 |  | 0
4.1.27 | Tê horizontal 100x100mm |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.1.28 | Cotovelo horizontal 100x100 mm |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.29 | Cotovelo vertical 100x100 mm |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.30 | Curva 90° x 2" FG |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.31 | Curva 90°x 2" PVC rígido |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.32 | Luva bolsa x rosca 3/4" PVC rígido |  | pç | 20 |  | 0 |  | 0
4.1.33 | Luva FG rosqueada diam. 2" |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.1.34 | Luva FG rosqueada diam. 3/4" |  | pç | 96 |  | 0 |  | 0
4.1.35 | Luva PVC diametro 2" |  | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.1.36 | Terminação p/ eletrocalha 100x100 mm |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.37 | Tampa articulada para caixa de piso 4x4" |  | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.1.38 | Tampa p/ condulete 3/4 " cega |  | pç | 36 |  | 0 |  | 0
4.1.39 | Tampa p/ condulete 3/4 " com módulo hexagonal |  | pç | 125 |  | 0 |  | 0
4.1.40 | Tampa p/ condulete 3/4 " com 2 módulos hexagonais |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.41 | Fio unipolar de cobre c/ isolamento 750V - 1,5mm2 |  | m | 750 |  | 0 |  | 0
4.1.42 | Fio unipolar de cobre c/ isolamento 750V - 2,5mm2 |  | m | 1500 |  | 0 |  | 0
4.1.43 | Fio unipolar de cobre c/ isolamento 750V - 4mm2 |  | m | 500 |  | 0 |  | 0
4.1.44 | Fio unipolar de cobre c/ isolamento 750V - 6mm2 |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
4.1.45 | Cabo PP 3x1,5mm2 - 750V |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
4.1.46 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 0,6/1kV - 16mm2 - azul claro |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
4.1.47 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 0,6/1kV - 16mm2 - branco |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
4.1.48 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 0,6/1kV - 16mm2 - preto |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
4.1.49 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 0,6/1kV - 16mm2 - verde-amarelo |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
4.1.50 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 0,6/1kV - 16mm2 - vermelho |  | m | 75 |  | 0 |  | 0
4.1.51 | Quadro de distribuição de embutir p/ 36 disjuntores c/ barramento 200A |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.1.52 | Quadro de distribuição de embutir p/ 12 disjuntores c/ barramento 200A |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.1.53 | Transformador monofásico 2000 W, 220/127 V |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.1.54 | Transformador monofásico 500 W, 220/127 V |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.55 | Manutenção em conjunto de luminária de sobrepor completa com lâmpada fluorescente 2x40W | com reator simples de alto fator de potência, em aço tratado e pintado, aletada, na cor branca | pç | 19 |  | 0 |  | 0
4.1.56 | Conjunto de luminária embutida no forro completa com lâmpada fluorescente 2x40W | com reator simples de alto fator de potência, em aço tratado e pintado, aletada, na cor branca | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.57 | Conjunto de luminária embutida no forro completa com lâmpada fluorescente 4x16W | com reatores duplos de lato fator de potência, aço tratado em pintado com vedação em vidro | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.1.58 | Conjunto de luminária de sobrepor completa com lâmpada fluorescente 4x16W | com reatores duplos de lato fator de potência, aço tratado em pintado com vedação em vidro | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.1.59 | Conjunto luminária embutida no gesso completa p/ lâmpada dicróica 50W | corpo em alumínio pinstado em tinta poliéster; foco recuado direcionável com aro antiofuscante; fixação no forro com molas; ref.: Everlight Spy EL 230050 | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.60 | Rasgo em contrapiso para embutimento de tubulaçoes e posterior enchimento e nivelamento com argamassa cimento-areia 1:6 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
4.1.61 | Furo em laje ou viga p/ passagem de tubulação | 50mm | un | 3 |  | 0 |  | 0
4.1.62 | Acessórios p/ instalações | Arruelas, braçadeiras, buchas, conectores, parafusos, fita isolante, fitas de fixação e afins | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.1.63 | Mão-de-obra p/ execução das instalações |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.2 | COMUNICAÇÃO/LÓGICA/SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0
4.2.1 | Anilha para Cabo (Identificador) |  | pç | 200 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | Arame Guia # 16 BWG |  | m | 149 |  | 0 |  | 0
4.2.3 | Bandeja deslizante perfurada, 19" |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.4 | Base soleira 19" |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.5 | Bloco 303 (proteção contra surtos eletromagneticos) |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.6 | Cabo unipolar de cobre c/ isolamento 750V - 2,5mm2 - preto |  | m | 78 |  | 0 |  | 0
4.2.7 | Cabo UTP 4 Pares, Categoria 6, não Blindado, 24 AWG |  | m | 2310 |  | 0 |  | 0
4.2.8 | Caixa 20x20x12 cm |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.9 | Caixa 2x4" de soberpor |  | pç | 45 |  | 0 |  | 0
4.2.10 | Caixa 4x4" de piso |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.11 | Caixa de proteção p/ camera CFTV c/ suporte |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.12 | Caixa VDI, 10 U |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.13 | Camera IP p/ CFTV |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.14 | Condulete de aluminio 3/4", tipo C |  | pç | 8 |  | 0 |  | 0
4.2.15 | Condulete de aluminio 3/4", tipo E |  | pç | 23 |  | 0 |  | 0
4.2.16 | Condulete de aluminio 3/4", tipo LL |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.2.17 | Condulete de aluminio 3/4", tipo LR |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.18 | Condulete de aluminio 3/4", tipo T |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.19 | Conector RJ45 (CM8v) |  | pç | 100 |  | 0 |  | 0
4.2.20 | Conector tipo box curvo diametro 1" |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.21 | Conector tipo box curvo diametro 3/4" |  | pç | 8 |  | 0 |  | 0
4.2.22 | Conector tipo box reto diametro 1" |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.23 | Conector tipo box reto diametro 3/4" |  | pç | 12 |  | 0 |  | 0
4.2.24 | Cotovelo horizontal 100x100 mm |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.2.25 | Cotovelo horizontal interno 38x38 mm |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.26 | Cotovelo vertical 100x100 mm |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.27 | Curva 90°x 1" FG |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.28 | Curva 90°x 3/4" FG |  | pç | 23 |  | 0 |  | 0
4.2.29 | Curva 90°x3/4", PVC |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.2.30 | Eletrocalha perfurada 100x100x3000 c/ suportes |  | pç | 14 |  | 0 |  | 0
4.2.31 | Eletroduto FG leve 1"x3,00 m c/ suportes |  | br | 6 |  | 0 |  | 0
4.2.32 | Eletroduto FG leve 3/4"x 3,00 m c/ suportes |  | br | 38 |  | 0 |  | 0
4.2.33 | Emenda interna 100x100 |  | pç | 30 |  | 0 |  | 0
4.2.34 | Emenda interna 38x38 mm |  | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.2.35 | Fio jumper |  | m | 0.2 |  | 0 |  | 0
4.2.36 | Flange 100x100 |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.37 | Guia de cabos horizontais simples, 19" |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.2.38 | Isolador epoxi laranja pequeno (ase 1/1) |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.39 | Junção angular dupla (alta) 38x38 mm |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.40 | Kit pés niveladores |  | cj | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.41 | Luva bolsa rosca diam. 3/4" |  | pç | 3 |  | 0 |  | 0
4.2.42 | Luva FG rosqueada diam. 1" |  | pç | 13 |  | 0 |  | 0
4.2.43 | Luva FG rosqueada diam. 3/4" |  | pç | 44 |  | 0 |  | 0
4.2.44 | Eletroduto de PVC rígido diam. 3/4" c/ suportes |  | m | 12 |  | 0 |  | 0
4.2.45 | Modulo protetor de surtos 200 V, tipo MPN |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.46 | Modulo protetor de surtos 200 V, tipo MPR |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.47 | Modulo protetor de surtos 200 V, tipo T |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.48 | No Break 6 KVA, 220 V |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.49 | Patch cord 1,5 m - cat 6A |  | pç | 60 |  | 0 |  | 0
4.2.50 | Patch pannel 24 posições - cat 6A, 19" |  | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.2.51 | Perfilado perfurado 38x38x600mm, c/ suportes a cada 2m e acessórios |  | br | 3 |  | 0 |  | 0
4.2.52 | Placa de acionamento de Ventiladores |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.53 | Prensa cabos 3/8" |  | pç | 20 |  | 0 |  | 0
4.2.54 | Rack fechado padrão 40Ux19", conforme projeto |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.55 | Redução p/ eletrocalha 200x100 |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.56 | Regua de tomadas c/ 2 circuitos e seletor de voltagem |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.57 | Saida lateral diam. 1" |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.58 | Saida lateral diam. 3/4" |  | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.2.59 | Saida Superior p/ perfilado 38x38, diametro 3/4" |  | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.2.60 | Seal tube diam. 1" |  | m | 0.5 |  | 0 |  | 0
4.2.61 | Seal tube diam. 3/4" |  | m | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.62 | Sonofletor Full-Range, 8 ohms, 15 W, sobrepor |  | pç | 18 |  | 0 |  | 0
4.2.63 | Suporte em cantoneira alta 38x38 mm |  | pç | 28 |  | 0 |  | 0
4.2.64 | Suporte em cantoneira baixa 38x38 mm |  | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.2.65 | Switch (10/100) BaseTX 24 portas |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.66 | Switch (10/100) POE 48 portas |  | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.67 | Tampa 19" |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.68 | Tampa articulada para caixa de piso 4x4" |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.69 | Terminação p/ eletrocalha 100x100 mm |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.70 | Terminal tipo bola # 2,5 mm2 |  | pç | 16 |  | 0 |  | 0
4.2.71 | Conjunto espelho + Tomada RJ 45, cx. 2x4", cat 6A, 2 modulos |  | pç | 45 |  | 0 |  | 0
4.2.72 | Conjunto espelho + Tomada RJ 45, cx. 4x4" de piso, cat 6A, 2 modulos |  | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.2.73 | Trilho de encaixe p/ rack's |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.74 | Unidade de Ventilação P/ rack |  | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.2.75 | Acessórios p/ instalações | Arruelas, braçadeiras, buchas, conectores, parafusos, fita isolante, fitas de fixação e afins | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.2.76 | Mão-de-obra p/ execução das instalações |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.3 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
4.3.1 | SISTEMA HIDRÁULICO | [6 empty] | 0
4.3.1.1 | Torneira com acionamento automático | entrada 25 mm - 1/2"; ref. Docol Pressmatic Benefit de acionamento com leve pressão na alavanca com arejador embutido e fechamento automático em aprox. 6s | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.1.2 | Lavatório pequeno branco | ref. Deca Izy Cod-L 15 | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.1.3 | Torneira com acionamento automático | entrada 25 mm - 1/2"; ref. Docol Pressmatic Bica Alta mod. 444506 com bica giratória, fechamento automático em 6s e temperatura máxima da água 40ºC | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.1.4 | Acabamento de registro cromado, ref. Docol Base mod. 590006, alta resistência à corrosão e riscos. | 3/4" | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.1.5 | Registro de gaveta p/ canopla cromada, ref. Docol Base | 3/4" | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.1.6 | Engate flexível cobre cromado com canopla | 1/2 - 40cm | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.1.7 | Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro | 25 mm - 3/4" | pç | 16 |  | 0 |  | 0
4.3.1.8 | Joelho 45 PVC soldável | 25 mm | pç | 12 |  | 0 |  | 0
4.3.1.9 | Joelho 90º PVC soldável | 25 mm | pç | 17 |  | 0 |  | 0
4.3.1.10 | Luva simples PVC soldável | 25 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.1.11 | Luva de correr PVC soldável | 25 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.1.12 | Tubo PVC PVC soldável | 25 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0
4.3.1.13 | Tê 90 PVC soldável | 25 mm | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.1.14 | Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão | 25 mm- 1/2" | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.1.15 | Acessórios p/ instalações | Adesivos, anéis de borracha, lixas e afins | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.1.16 | Rasgo em contrapiso e parede para embutimento de tubulaçoes e posterior enchimento e nivelamento com argamassa cimento-areia 1:6 |  | m | 50 |  | 0 |  | 0
4.3.1.17 | Mão-de-obra p/ execução das instalações |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2 | SISTEMA SANITÁRIO | [6 empty] | 0
4.3.2.1 | Sifão de copo p/ pia e lavatório cromado | 1" - 1.1/2" | pç | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.2.2 | Válvula p/ lavatório e pia, ref. DECA mod. 1202C | 1" | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.2.3 | Cap PVC Série Normal | 40 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.2.4 | Cap PVC Série Normal | 50 mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.3.2.5 | Cap PVC Série Normal | 75 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.6 | Cap PVC Série Normal | 100 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.7 | Joelho 45 PVC Série Normal | 50 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.2.8 | Joelho 90 PVC Série Normal | 50 mm | pç | 22 |  | 0 |  | 0
4.3.2.9 | Joelho 90 PVC Série Normal | 75 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.10 | Junção simples PVC Série Normal | 50 mm - 50 mm | pç | 5 |  | 0 |  | 0
4.3.2.11 | Junção dupla PVC Série Normal | 75 mm - 75 mm | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.12 | Luva simples PVC Série Normal | 50 mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.3.2.13 | Luva simples PVC Série Normal | 75 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.2.14 | Luva de correr PVC Série Normal | 50 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.2.15 | Tê PVC Série Normal | 50 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.2.16 | Tubo PVC Série Normal | 50 mm | m | 54 |  | 0 |  | 0
4.3.2.17 | Tubo PVC Série Normal | 75 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0
4.3.2.18 | Redução excêntrica PVC Série Normal | 75 mm - 50 mm | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.3.2.19 | Joelho 90º PVC soldável | 25 mm | pç | 23 |  | 0 |  | 0
4.3.2.20 | Joelho 90º PVC soldável | 32 mm | pç | 12 |  | 0 |  | 0
4.3.2.21 | Joelho 45º PVC soldável | 25 mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.3.2.22 | Joelho 45º PVC soldável | 32 mm | pç | 6 |  | 0 |  | 0
4.3.2.23 | Tubo PVC soldável | 25 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0
4.3.2.24 | Tubo PVC soldável | 32 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0
4.3.2.25 | Luva PVC soldável | 25 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0
4.3.2.26 | Luva PVC soldável | 32 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0
4.3.2.27 | Luva de redução em PVC soldável | 32 mm - 25 mm | pç | 14 |  | 0 |  | 0
4.3.2.28 | Luva de correr em PVC soldável | 25 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.2.29 | Luva de correr em PVC soldável | 32 mm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.3.2.30 | Tê em PVC soldável | 32 mm | pç | 11 |  | 0 |  | 0
4.3.2.31 | Acessórios p/ instalações | Adesivos, anéis de borracha, lixas, braçadeiras, fitas de fixação e afins | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.32 | Furo em laje ou viga p/ passagem de tubulação | 25mm | un | 10 |  | 0 |  | 0
4.3.2.33 | Furo em laje ou viga p/ passagem de tubulação | 32mm | un | 7 |  | 0 |  | 0
4.3.2.34 | Furo em laje ou viga p/ passagem de tubulação | 50mm | un | 11 |  | 0 |  | 0
4.3.2.35 | Furo em laje ou viga p/ passagem de tubulação | 75mm | un | 5 |  | 0 |  | 0
4.3.2.36 | Restauração de furos e rasgos em concreto e alvenaria com argamassa cimento-areia 1:6 |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.3.2.37 | Mão-de-obra p/ execução das instalações |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.4 | PREVENTIVO | [6 empty] | 0
4.4.1 | Bloco autômomo de ilum. de emergência | PL 1x18W | pç | 10 |  | 0 |  | 0
4.4.2 | Caixa de PVC | 4x2" | pç | 10 |  | 0 |  | 0
4.4.3 | Luminária indicativa de rota de fuga | PL 1x18W - seta p/ baixo | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.4.4 | Luminária indicativa de rota de fuga | PL 1x18W - seta p/ lado | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.4.5 | Extintor de pó químico (PQS) - 4Kg | Com placas de sinalização | pç | 2 |  | 0 |  | 0
4.4.6 | Extintor de gás carbônico (CO2) - 6Kg | Com placas de sinalização | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.4.7 | Placa indicativa de Plano de Emergência | Em acrílico branco, 27,9x43,2cm | pç | 4 |  | 0 |  | 0
4.4.8 | Placa indicativa do nº do andar | Em acrílico branco, 22x10cm, letras em vermelho | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.4.9 | Acessórios p/ instalações | Parafusos, buchas, fita isolante e afins | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.4.10 | Manutenção no guarda-corpo exitente na escada | Veriricação das condições gerais, de suporte de carga e fixação | pç | 1 |  | 0 |  | 0
4.4.11 | Mão-de-obra p/ execução das instalações |  | cj | 1 |  | 0 |  | 0
4.5 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0
4.5.1 | Condicionador de ar dividido (split). Evaporadora com gabinete para instalação aparente na parede. | Capacidade de refrigeração 7.000 Btu/h. Quente e frio. Alimentação elétrica 639W, 220V, monofásico. Ref.: CARRIER 42LUQC07C5/38KQH07C5 | cj. | 2 |  | 0 |  | 0
4.5.2 | Condicionador de ar dividido (split). Evaporadora com gabinete para instalação aparente na parede. | Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h. Quente e frio. Alimentação elétrica 1168W, 220V, monofásico. Ref.: CARRIER 42LUQC12C5/38KQH12C5 | cj. | 4 |  | 0 |  | 0
4.5.3 | Condicionador de ar dividido (split). Evaporadora com gabinete para instalação aparente na parede. | Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h. Quente e frio. Alimentação elétrica 1.741W, 220V, monofásico. Ref.: CARRIER 42LUQC18C5/38KQH18C5 | cj. | 3 |  | 0 |  | 0
4.5.4 | Condicionador de ar dividido (split). Evaporadora com gabinete para instalação aparente na parede. | Capacidade de refrigeração 30.000 Btu/h. Quente e frio. Alimentação elétrica 3.170W, 220V, monofásico. Ref.: CARRIER 42LUQC30C5/38KQH30C5 | cj. | 5 |  | 0 |  | 0
4.5.5 | Tubo de cobre flexivel para refrigeração. | Diâmetro nominal 1/4". Espessura 1/32" (0,79mm). Ref.: ELUMA, ou similar | m | 50.2 |  | 0 |  | 0
4.5.6 | Tubo de cobre flexivel para refrigeração. | Diâmetro nominal 3/8". Espessura 1/32" (0,79mm). Ref.: ELUMA, ou similar | m | 28.2 |  | 0 |  | 0
4.5.7 | Tubo de cobre flexivel para refrigeração. | Diâmetro nominal 1/2". Espessura 1/32" (0,79mm). Ref.: ELUMA, ou similar | m | 19.5 |  | 0 |  | 0
4.5.8 | Tubo de cobre flexivel para refrigeração. | Diâmetro nominal 5/8". Espessura 1/32" (0,79mm). Ref.: ELUMA, ou similar | m | 47.5 |  | 0 |  | 0
4.5.9 | Tubo isolante flexível em borracha elastomérica | diâmetro interno 1/4", espessura 10 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE, ou similar | m | 50.2 |  | 0 |  | 0
4.5.10 | Tubo isolante flexível em borracha elastomérica, | diâmetro interno 3/8", espessura 10 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE, ou similar | m | 28.2 |  | 0 |  | 0
4.5.11 | Tubo isolante flexível em borracha elastomérica | diâmetro interno 1/2", espessura 10 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE, ou similar | m | 19.5 |  | 0 |  | 0
4.5.12 | Tubo isolante flexível em borracha elastomérica | diâmetro interno 5/8", espessura 10 mm. Ref.: POLIPEX ISOLINE, ou similar | m | 47.5 |  | 0 |  | 0
4.5.13 | Eletroduto corrugado. Ref. TIGREFLEX, ou similar | ø3/4" | m | 72.7 |  | 0 |  | 0
4.5.14 | Fita prata autoadesiva |  | rolo | 2 |  | 0 |  | 0
4.5.15 | Conjunto de suporte para tubulação frigorífica |  | peça | 36.35 |  | 0 |  | 0
4.5.16 | Cabo elétrico de interligação (Comando) | 2,5mm2 | m | 363.5 |  | 0 |  | 0
4.5.17 | Carga de gás refrigerante R22 |  | kg | 2.5 |  | 0 |  | 0
4.5.18 | Suporte plástico para sustentação de condicionador de ar split. | Tamanho 500mm (Para split até 30.000BTU/h). Ref.: Metávila 500PUP | par | 14 |  | 0 |  | 0
4.5.19 | Calços de borracha antivibratórios |  | peça | 56 |  | 0 |  | 0
4.5.20 | Fretes |  | un. | 1 |  | 0 |  | 0
4.5.21 | Deslocamentos |  | km | 150 |  | 0 |  | 0
4.5.22 | ART de execução de instalação junto ao CREA-SC |  | un. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | PISOS E RODAPÉS | [6 empty] | 0
5.1 | VINÍLICO | [6 empty] | 0
5.1.1 | Piso vinilico em manta | Piso vinilico conforme descrito no memorial | m² | 220 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | cordão de solda | conforme cor do piso utilizado | ml | 101 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | canto curvo | conforme cor do piso utilizado | ml | 177 |  | 0 |  | 0
5.1.4 | perfil para acabamento de rodapé | conforme cor do piso utilizado | ml | 177 |  | 0 |  | 0
5.1.5 | Facha de arremate metalica natural |  | m² | 4 |  | 0 |  | 0
5.1.6 | Cola pva branca galao de 5kg |  | gl | 4 |  | 0 |  | 0
5.1.7 | cola acrilica barrica 50 kg |  | gl | 1 |  | 0 |  | 0
5.1.8 | cola de contato lata 18 lts |  | um | 1 |  | 0 |  | 0
5.1.9 | Mao de obra especializada de instalação |  | m² | 153 |  | 0 |  | 0
5.2 | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
5.2.1 | Sinalização horizontal tátil revestida em inox 250x250x6mm | Instalar conforme isntruções do projeto arquitetônico | Un. | 4 |  | 0 |  | 0
6 | PINTURA | [6 empty] | 0
6.1 | Preparação de paredes e tetos para pintura epoxi mao de obra E MATERIAL | aplicação de fundo preparador , aplicação de massa acrilica | m² | 780 |  | 0 |  | 0
6.2 | Pintura paredes tinta epoxi mao de obra E MATERIAL | tinta epoxi semi brilho a base de agua cor gelo | m² | 618 |  | 0 |  | 0
6.3 | Tetos tinta epoxi - mao de obra E MATERIAL | tinta epoxi semi brilho a base de agua cor branco | m² | 162 |  | 0 |  | 0
6.4 | Forras, vistas e portas - mao de obra e MATERIAL | Esmalte sintético semi-brilho cor branco - QUANTIFICADAS UNIDADES medidas aprox 80x210 | Un. | 16 |  | 0 |  | 0
7 | ABERTURAS | [6 empty] | 0
7.1 | Porta completas giro 90x210 com visor de vidro COM INSTALAÇÃO | porta em cedro semi oca com forras de 10 cm para fixção em gesso acartonado batentes e guarnições preparadas para pintura com borracha amortecedora e ferragens usinadas | Un. | 4 |  | 0 |  | 0
7.2 | Porta completas giro 163x220 2 FOLHAS VIDRO E VENEZIANA COM INSTALAÇÃO | porta em cedro semi oca com forras de 10 cm para fixção em gesso acartonado batentes e guarnições preparadas para pintura com borracha amortecedora e ferragens usinadas | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.3 | Porta completas giro 120 x220 COM VISOR EM VIDRO COM INSTALAÇÃO | porta em cedro semi oca com forras de 10 cm para fixção em ALVENARIA batentes e guarnições preparadas para pintura com borracha amortecedora e ferragens usinadas | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.4 | Porta completas giro 80+30x210 2 folhas de abrir com visor de vidro | porta em cedro semi oca com forras de 10 cm para fixção em gesso acartonado batentes e guarnições preparadas para pintura com borracha amortecedora e ferragens usinadas | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.5 | Porta completas 160x210 2 folhas de correr | porta em cedro semi oca com forras de 10 cm para fixção em gesso acartonado batentes e guarnições preparadas para pintura com borracha amortecedora e ferragens usinadas | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.6 | Porta correr em vidro temperado 10 mm correr 1 folha 70x210 - completa com instalação | porta vidro temperado 1 folha correr com pelicula de segurança com ferragens cromadas e puxador de 30cm | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.7 | Porta correr em vidro temperado 10 mm correr 1 folha 90x210 - completa com instalação | porta vidro temperado 1 folha correr com pelicula de segurança com ferragens cromadas e puxador de 30cm | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.8 | Porta pivotante em vidro temperado 10 mm 2 folhas 160x210 - completa com instalação | porta vidro temperado pivotante 2 folhas com pelicula de segurança espelhada com ferragens cromadas e puxador de 30cm | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.9 | Envidraçamento em vidro fixo 10mm temperado da cobertura existente divididos em 4 peças 0,92x3,15m CADA + bandeira da porta 1,60X0,90m - completa com instalação VER PROJETO | porta vidro temperado 10mm com pelicula de segurança espelhada com ferragens cromadas | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.10 | Janela em alumínio anodizado na cor padrão existente da edificação com abertura maxi-ar com bandeira fixa superior 6,29x1,8m - completa com instalação |  | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.11 | Janela em alumínio anodizado na cor padrão existente da edificação com abertura maxi-ar com bandeira fixa superior 0,82x1,8m - completa com instalação |  | Un. | 2 |  | 0 |  | 0
7.12 | Vidro fixo temperado 10mm Instalado no vão das divisórias com perfis metálicos de fixação na cor branco | Medidas: 1,4x0,5m / 2,0x0,5m / 2,2x0,5m / 1,10x0,7 / 0,63x0,7m / 0,77x1m / 1,65x0,8m | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
7.13 | Janela 2 folhas de correr vidro temperado 10mm instalada após montagem do mobiliário 0,99x1,05m |  | Un. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
8.1 | Limpeza da Obra | Limpeza final da obra | m² | 153 |  | 0 |  | 0
TOTAL GOBAL | [7 empty] | 0
quantitativos e especificação de materiais deverão ser conferidas em projeto e in loco antes da execução . Usar esta planilha somente para referencia basica de descritivo de itens . Considerar sempre projeto e memorial como base . Esta planilha, memoriais e projeto se complementam

## LABORATORIOS CRONOGRAMA
LOGOTIPO DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LABORATÓRIOS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | % | MEDIÇÃO
|  |  |  | 1º ao 30º dia | 31º ao 60º dia | 61º ao 90º dia
1 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0%
2 | Paredes e Revestimento | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 60% | 0%
3 | Forros | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 60% | 0%
4 | Instalações | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30% | 50% | 20%
5 | Pisos e Rodapés | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 30% | 70%
6 | Pinturas | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 70% | 10%
7 | Aberturas | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 70% | 10%
8 | Serviços Complementares | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 100%
MENSAL | VALOR (R$) | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
| % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
ACUMU-LADO | VALOR (R$) | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
| % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Resp. Técnico:

## BDI
LOGOTIPO DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DE BDI
Item | Discriminação | %
A | Despesas Indiretas | 0%
a1 | Seguros, riscos e garantia
a2 | Administração Central
a3 | Despesas Financeiras
a4 | Lucro
B | Tributos | 0%
b1 | Pis
b2 | Cofins
b3 | ISS
BDI | BDI = [((1/(1-B))*(1+a1)*(1+a2)*(1+a3)*(1+a4))-1]*100 | 0%
Resp. Técnico: Arqª Carolina Gobbi Mocelin
CAU: 56377-3/SC - RRT: 2326432