ANEXO I - DOS REAGENTES

| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 (Estimativa) | Cartão de coluna de aglutinação com microtubo de gel para a determinação da Tipagem ABO (direta e reversa) e da Tipagem RhD de receptores de hemocomponentes. |  |  |
| 2 | 250 (Estimativa) | Cartão de coluna de aglutinação com microtubo de gel para confirmação da Tipagem ABO/RhD dos concentrados de hemácias. |  |  |
| 3 | 50 (Estimativa) | Cartão de coluna de aglutinação com microtubo de gel para a determinação da fenotipagem dos receptores de hemocomponentes para os seguintes antígenos eritrocitários: C (RH2), c(RH4), E(RH3), e(RH5), K(KEL1), utilizando os respectivos antissoros monoclonais. |  |  |
| 4 | 300 (Estimativa) | Cartão de coluna de aglutinação com microtubo de gel para a realização da Pesquisa de Anticorpos Irregulares, Prova de Compatibilidade, Teste de Antiglobulina Direto. |  |  |
| 5 | 02 Conjuntos de Hemácias Mensais | Reagentes de Hemácias de origem humana, em suspensão tamponada a 0,8%, para a realização da Tipagem ABO Reversa, com fenotipagem A1 e B, capaz de detectar a presença de isoaglutininas, respectivamente, anti-A e Anti-B. |  |  |
| 6 | 02 Conjuntos de Hemácias Mensais | Reagentes de Hemácias de origem humana, em suspensão tamponada a 0,8%, para a realização da Pesquisa de Anticorpos Irregulares em amostras de pacientes, na de Antiglobulina Humana de pacientes. |  |  |
| 7 | 500 ml Mensais | Solução de Baixa força Iônica modificada para preparo de suspensão de hemácias para determinação de Tipagem ABO/RhD, Fenotipagem Rh+K, Teste de Antiglobulina Direto, Provas de Compatibilidade, Autocontrole. |  |  |

DOS EQUIPAMENTOS

| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | (Comodato) Incubadora de Cartões de Coluna de Aglutinação em Gel para realizarem as incubações necessárias para o processamento dos reagentes em cartões visando determinar a presença de antígenos/anticorpos eritrocitários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2 | 01 | (Comodato) Centrífuga de Cartões de Coluna de Aglutinação em Gel para realizarem as centrifugações necessárias para o processamento dos reagentes em cartões visando determinar a presença de antígenos/anticorpos eritrocitários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | 01 | Transporte dos equipamentos |  |  |
|  | 01 | Instalação, calibração inicial dos equipamentos (despesas de hospedagem, diária e deslocamento de profissionais) |  |  |
| 4 | 01 | Licença de uso do software (que deverá ser entregue no momento da instalação dos equipamentos), atualização de versões e treinamentos |  |  |
| 5 | 01 | Nobreak para todos os equipamentos, incluindo computadores do sistema de interfaceamento e impressoras |  |  |
| 6 | 01 | Manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos (despesas de hospedagem, diária e deslocamento de profissionais) |  |  |
| 7 |  | Peças de reposição, tanto para manutenção preventiva quanto para manutenção corretiva | R$ 0,00 | R$ 000 |