CP 098/13 - OBRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresapara fornecimento de equipamento de ar condicionado e mão de obra para instalação e desinstalação de equipamento existente e adequação da infraestrutura,no Setor de Registro na Recepção, da Unidade de Coleta de Tubarão.

- JUSTIFICATIVA

A contratação de serviços técnicos de instalação visa substituir os equipamentos de ar-condicionado do Setor de Registro na Recepção, da Unidade de Coleta de Tubarão,por ter queimado o compressor e ser um aparelho ultrapassado e sem peças de reposição.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Local para prestação dos serviços:

Setor de Registro da Recepção, na Unidade de Coleta de Tubarão, situada na Rua Santos Dumontt, s/n, CEP 88701-600.

3.2.Do equipamento existente:

Remoção de equipamento de Ar-condicionado de Janela, de 10.000 BTU’s – Prosdocimo, do Setor de registro na Recepção.

3.3. Do equipamento a ser instalado:

Fornecimento de1 (um) equipamento tipo Split, quente e frio, de 24.000Btus e instalaçãodo mesmo. Adequando a infraestrutura (dreno, cobre, elétrica e civil) do local para que suporte o novo equipamento.

3.4. Coordenação e Responsabilidade:

ACONTRATADA terá, dentre outras previstas nosinstrumentos legais, asseguintes obrigações:

- Fornecer e instalar o produto de acordo com os prazos apresentados naautorização de fornecimento;

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dainstalação,objetoda contratação,tais  como:  materiais,  salários;  seguros  de  acidentes;  taxas, impostos  e  contribuições  previdenciárias;  indenizações;  vale-refeição;  vale-transporte,  encargos trabalhistas, comerciais e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

- Encarregar-se, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses, sem qualquer ônus paraoCONTRATANTE, dosserviços,objetodeste  contrato,  que  serão  prestados  no local e durante o horário normal do expediente comercial da CONTRATADA ou conforme solicitação/autorização da fiscalização;

- Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina dotrabalho, e diligenciar para que os seus empregados e os de seus possíveis sub-contratados    trabalhem   com   Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI). A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos.  O ônus daparalisaçãocorreráporcontadaCONTRATADA,mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

- Fornecer equipamentos desegurançaaosseusfuncionários,conformeanecessidadedosserviços, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive andaimes;

- Comunicar à CONTRATANTE  a  conclusão  da  instalação,  a  fim  de  que  a  mesma  possa  efetuar  a  vistoria.  Concluída a vistoria,aCONTRATADAseránotificadaparaque  corrija  as  irregularidades constatadas, se for o caso;

- Proceder, ao términodosserviços, a limpezaeremoção  do  material indesejável;

- Apresentar juntamente com a proposta de preço, atestado de visita (anexoI) fornecido pela FAHECE a fim de comprovar que a empresa está ciente dos serviços a serem executado.

- PAGAMENTO

O pagamento do serviço executado será o valor totaldo contrato após a conclusão dosserviços.

- PREÇO

O preço global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá contemplar as diversas atividades técnicas necessárias para a execução do serviço, conforme planilha a seguir:

| ITEM | SERVIÇOS | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Remoção de equipamento de Ar-condicionado de Janela, de 10.000 BTU’s – Prosdocimo, do Setor de registro na Recepção. | 1 |  |  |
| 02 | Fornecimento de equipamento de ar-condicionado tipo Split, quente e frio, de 24.000Btus e instalação do mesmo. Adequando a infraestrutura (dreno, cobre, elétrica e civil) do local para que suporte o novo equipamento. | 1 |  |  |

- PROPOSTAS

Somente serão acatadas as propostas que apresentarem as seguintes informações:

- Orçamento em papel timbrado da empresa;

- Dados da empresa (Razão social, CNPJ, Endereço, nome do Responsável legal e Responsável técnico);

- Descrição completa dos equipamentos

- Validade da Proposta;

- Prazo de entrega/execução;

- Dentro de todas as especificações técnicas solicitadas.

- A Proposta de Preços deverá ter validade igual a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- O valor orçado deverá englobar quaisquer gastos ou despesas com transporte, hospedagem e traslados, assim como encargos sociais, seguros, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos (ou acessórios).

- DA VISITA TÉCNICA

Deverá ser realizada pelas empresas/profissionais interessados em participar da Coleta de Preços, vistoria técnica ao local tendo em vista à execução do objeto. A vistoria é imprescindível para o conhecimento das condições de instalação, com vista a servir de subsidio para a elaboração da proposta.

A empresa contratada deverá entregar juntamente com a proposta de preço, a Declaração de Visita Técnica (Anexo I), em que assume total conhecimento dos serviços a serem executados e não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos serviços a serem executados, nem como desconhecimento do local de realização dos mesmos a fim de se eximir das atribuições assumidas nesta contratação.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas pela FAHECE

Dúvidas técnicas favor contatar Jennifer - OBRAS / FAHECE, no telefone (48) 3212-1316.

Florianópolis, 04 de Dezembro de 2013.

TERTULIANO XAVIER DE BRITO

PRESIDENTE - FAHECE

INSERIR LOGO DA EMPRESA

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Coleta de Preços nº 098/2013-OBRAS

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, que

(  ) vistoriou

(  ) não vistoriou

o local destinado a prestação dos serviços objetos deste termo de referência.

DECLARA, ainda, pleno conhecimento de todas as peculiaridades e características do local onde serão elaborados os projetos, ciente de que o preço proposto pela nossa empresa está de acordo com este edital, não podendo alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para me eximir das obrigações assumidas.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal da empresa)

________________________________________

Responsável pela FAHECE/HEMOSC/CEPON

(se realizada a vistoria)

INSERIR LOGO DA EMPRESA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

ANEXO II

À

FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON

Coleta de Preçosnº 098/2013-OBRAS

Apresentamos a V.Sa. proposta para fornecimento de equipamento de ar condicionado e mão de obra para instalação e desinstalação de equipamento existente, no Setor de Registro na Recepção, da Unidade de Coleta de Tubarão.

O nosso preço global é de R$......... (..........) segregado da seguinte forma:

| ITEM | SERVIÇOS | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Remoção de equipamento de Ar-condicionado de Janela, de 10.000 BTU’s – Prosdocimo, do Setor de registro na Recepção. | 1 |  |  |
| 02 | Fornecimento de equipamento de ar-condicionado tipo Split, quente e frio, de 24.000Btus e instalação do mesmo. Adequando a infraestrutura (dreno, cobre, elétrica e civil) do local para que suporte o novo equipamento. | 1 |  |  |

O prazo de validade de nossa proposta é de60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta.

O prazo de entrega do serviço é de ........(.........) dias corridos, contados da data de autorização de fornecimento.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na coleta de preços, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no processo de coleta, especificamente no Termo de Referência.

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta coleta de preço e seus anexos.

Informamos os dados de nossa empresa:

Razão Social: ____________________________________________________

CNPJ/MF: _______________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________

Cidade/UF: ______________________________________________________

CEP: ___________________________________________________________

Tel/Fax: _________________________________________________________

Banco: ___________ Agência: _____________ C/C: _____________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________

CEP: _________________________________________________________________

Cidade/UF: ____________________________________________________________

CPF/MF: ______________________________________________________________

Cargo/Função: _________________________________________________________

Carteira de Identidade: ___________________________________________________

Expedido por: __________________________________________________________

Naturalidade: ___________________________________________________________

Nacionalidade: _________________________________________________________

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)