## Plan1
LOGOTIPO DA PROPONENTE
Data
CEPON - BASE DO TANQUE DE OIXIGÊNIO - ORÇAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | REV. 01
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | R$ UN. | R$ TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Projeto estrutural concreto armado depósito de cilindros, cortina e vigas cerca | vb | 1 |  | 0
1.2 | Locação da obra | m2 | 57.47 |  | 0
1.3 | Movimento de terra com mini-escavadeira | m3 | 12.555 |  | 0
1.4 | Compactação mecânica de solo | m2 | 57.47 |  | 0
1.5 | Escavação manual | m3 | 8.0235 |  | 0
1.6 | Reaterro compactado | m3 | 4.6935 |  | 0
2 | Estruturas de Concreto
Incluindo:
Baldrames para cerca 20 x 50 cm x 14,10 m
Base do tanque de O2: 300 x 300 x 30(h) cm
Base do vaporizador: 150 x 150 x 20 (h) cm
Depósito de cilindros
Radier 20(h) x 6,20 m2
Cortina em 20 x 120(h) cm x 6,00 m
Pilares 15 x 15 cm x 2,50 m
Vigas de cobertura: 15 x 50 cm x 12,70 m
Laje da cobertura 10 cm x 7,00 m2
2.1 | Bloco do concreto 14x19x39 preenchido com argamassa | un. | 60 |  | 0
2.2 | Concreto magro 5 cm (6,81 m2) | m3 | 0.34 |  | 0
2.3 | Forma compens. res. 17 mm | m2 | 57.585 |  | 0
2.4 | Armadura CA-50/60 | Kg | 866.1625 |  | 0
2.5 | Concreto estrutural 25 Mpa | m3 | 9.1175 |  | 0
2.6 | Escoramento de laje | m3 | 17.4 |  | 0
3 | Alvenarias e Revestimentos
3.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos (espessura de 14 cm e altura de 19 cm), com juntas verticais e horizontais com argamassa de areia, cal e cimento, com duas barras de aço CA-60 4,2 mm assentadas horizontalmente a cada 4 fiadas e engastadas nos pilares de extremidade e, encunhamento na última fiada com argamassa expansiva. | m2 | 17.7 |  | 0
3.2 | Chapisco com argamassa de cimento e areia | m2 | 40.65 |  | 0
3.3 | Reboco de parede com argamassa de cal, cimento e areia | m2 | 40.65 |  | 0
3.4 | Reboco de teto com argamassa de cal, cimento e areia | m2 | 5.8 |  | 0
4 | Impermeabilizações
4.1 | Impermeabilização interna e de topo da cortina do depósito de cilindros, com tinta asfáltica, em quantas demãos necessárias para atingir o consumo de 0,5 l/m2 | m2 | 6.9 |  | 0
5 | Instalações Elétricas
5.1 | Iluminação
5.1.1 | Projetor LED 50 W acionado por fotocélula, sendo: | un. | 4 |  | 0
2 Fixados no prédio existente
1 Fixado no depõsito de cilindros
1 Fixado em extensão da coluna da cerca
5.1.2 | Luminária tipo "tartaruga" alumínio/vidro c/ lâmpada LED 9W | un. | 3 |  | 0
5.2 | Distribuição e força
5.2.1 | Interruptor uma tecla | un. | 2 |  | 0
5.2.2 | Tomada para uso ao tempo IP 65 20 A, instalada em mureta | un. | 1 |  | 0
5.2.3 | Painel elétrico a ser instalado na subestação existente, contendo um disjuntor geral, um disjntor e dispositivo dr para a tomada e, mais um disjuntor para a iluminação | un. | 1 |  | 0
5.3 | Eletrodutos, conduletes, cabos e acessórios | cjto. | 1 |  | 0
5.4 | Aterramento |  |  |  | 0
5.4.1 | Aterramento de cerca | pto. | 3 |  | 0
5.4.2 | Aterramento do tanque de O2 | pto. | 1 |  | 0
5.4.3 | Aterramento do vaporizador | pto. | 2 |  | 0
5.4.4 | Aterramento do painel de regulagem de pressão | pto. | 1 |  | 0
5.4.5 | Malha de terra cabo cobre nú 16 mm2 interligada à malha do prédio dos chillers e depósito de gases medicinais | m | 50 |  | 0
5.4.6 | Poço de inspeção de terra c/ tampa | un. | 1 |  | 0
5.4.7 | Hastes cobreadas 3,00 m | un. | 4 |  | 0
5.4.8 | Conectores e acessórios | cjto. | 1 |  | 0
6 | Instalações Hidrossanitárias
6.1 | Tubulação enterrada de tomada e alimentação de água, a partir do sistema existente, com tubos de PVC 25 mm, incl. Conexões | m | 5 |  | 0
6.2 | Torneira de jardim 1/2" instalada em mureta | un. | 1 |  | 0
6.3 | Ralo seco com saída de 40 mm, sendo dois sob a borda da laje do depósito de cilindros e um sob a torneita de jardim | un. | 3 |  | 0
6.4 | Dreno de pé na cortina do depósito de cilindros, com brita, de 30 x 30 cm, envolto em manta não tecida | m | 6 |  | 0
6.5 | Tubulação enterrada de saída para os ralos secos e dreno da cortina, de PVC 40 mm para o sistema pluvial existente, incl. conexões | m | 25 |  | 0
7 | Complementos
7.1 | Cerca tipo painel h min. 1,80 m, malha máx. 5 x 20 cm, com enrijecedores horizontais, fio 5 mm, revest. zinco + poliéster c/ colunas e acessórios do mesmo sistema dos painéis, incl. um portão de folha simples com largura aproximada de 1,40 m e um de folha dupla com largura aproximada de 1,50m | m | 14.1 |  | 0
7.2 | Revestimento do solo com brita e = 5 cm | m2 | 31.75 |  | 0
7.3 | Remoção e recolocação de lajota sextavada para pavimento, incl. fornecimento de areia | m2 | 23 |  | 0
7.4 | Calçada e piso do depósito de cilindros em concreto 20 Mpa, e=8 cm armado com tela Q 92 | m2 | 8.6 |  | 0
7.5 | Grauteamento da base do tanque | Kg | 25 |  | 0
8 | Pintura
8.1 | Impermeabilização do lado posterior da cortina do depósito de cilindros com tinta asfáltica, com consumo m´nimo de 500 ml/m2 | m2 | 6 |  | 0
8.2 | Pintura paredes com uma demão de fundo preparador + duas demãos de tinta acrílica, inclusive na parede contígua do prédio existente. | m2 | 83.86 |  | 0
9 | Serviços Finais
9.1 | limpeza da obra e remoção de entulhos | m2 | 57.47 |  | 0
| Atenção: BDI máx. 27,64% conforme acórdão TCU |  | TOTAL DA OBRA C/ BDI |  | 0