CP 096/2013 – OBRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de revisão/instalação do sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) no Hemocentro Coordenador de Florianópolis. Os serviços compreendem o fornecimento instalação e substituição dos componentes e emissão de ART de realização dos serviços.

Obs. Atualmente o Hemocentro não possui projeto de SPDA disponível, portanto cabe à empresa contratada refazer a atual instalação existente no prédio executando as devidas adequações em todos os componentes.

- JUSTIFICATIVA

A contratação da empresa justifica-se pela necessidade de adequar os sistemas de proteção contra descargas Atmosféricas visando regulamentar a atual situação existente no Hemocentro. O uso dos sistemas de proteção é primordial, visto que auxiliam na prevenção de possíveis danos aos equipamentos eletrônicos, proteção da edificação física, colaboradores e usuários.

- NORMAS E REGULAMENTOS PERTINENTES À CONTRATAÇÃO

Deverão ser obedecidas:

- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

- Atenção especial a NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- Decreto Estadual nº 4.909/94 (aprova as normas de segurança contra incêndios) e demais normas e regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA;

- Legislação pertinente ao objeto do contrato;

- CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

  - Qualificação da contratada:

    - A qualificação técnica dos proponentes deverá ser comprovada mediante apresentação de um Técnico ou Engenheiro qualificado, além de apresentação do atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa desempenha atividades compatíveis com o objeto deste termo de referência.

    - Apresentar juntamente com a proposta de preço, atestado de visita (anexo II) fornecido pela FAHECE a fim de comprovar que a empresa está ciente dos serviços a serem executados.

    - O valor orçado deverá englobar quaisquer gastos ou despesas com transporte, hospedagem e traslados, assim como encargos, seguros, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios.

    - A subcontratação dos serviços a serem executados somente será permitida após anuência expressa da FAHECE.

    - A Supervisão das atividades ficará sob responsabilidade da empresa contratada.

- CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Local:

HEMOCENTRO COORDENADOR DE FLORIANÓPOLIS – Avenida Othon Gama Deça, 756 – Centro – Florianópolis/SC.

5.2. Coordenação e Responsabilidade:

A CONTRATADA terá, dentre outras previstas nos instrumentos legais, as seguintes obrigações:

- Realizar a Revisão e instalação dos componentes do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da edificação.

- Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para realização dos serviços contratados.

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da instalação, objeto da contratação, tais  como:  materiais,  salários;  seguros  de  acidentes;  taxas, impostos  e  contribuições  previdenciárias;  indenizações;  vale-refeição;  vale-transporte,  encargos trabalhistas, comerciais e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária;

- Encarregar-se, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, dos serviços,objeto  deste  contrato,  que  serão  prestados  no local e durante o horário normal do expediente comercial da CONTRATADA ou conforme solicitação/autorização da fiscalização;

- Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que os seus empregados e os de seus possíveis sub-contratados    trabalhem   com   Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI). A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos.  O ônus da paralisação correrá por  conta  da  CONTRATADA,  mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

- Fornecer equipamentos de segurança aos seus  funcionários,  conforme  a  necessidade  dos  serviços, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive andaimes;

- Apresentar juntamente com a proposta de preço, atestado de visita (anexo II) fornecido pela FAHECE a fim de comprovar que a empresa está ciente dos serviços a serem executados.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Revisão e instalação de componentes do sistema de para-raios.

    - Realizar a instalação dos componentes do SPDA em toda a edificação, seguindo rigorosamente as normas vigentes de instalação.

    - Revisar e reparar possíveis defeitos de componentes existentes adequando-os ao sistema a ser instalado.

Obs. A empresa deverá realizar o orçamento com base na planilha quantitativa (Anexo I).

Os itens não contemplados na planilha, que empresa julgar necessário adicionar, deverão ser incluídos no valor total da proposta, porém é necessário destacar esses itens ao fim da planilha orçamentária, indicando expressamente o somatório total dos itens incluídos)

- Emissão de ART de realização dos serviços.

- DA PROPOSTA

  - Somente serão acatadas as propostas que apresentarem as seguintes informações:

    - Nome da empresa interessada na participação desta Coleta de Preços;

    - Nome e documentação Profissional do responsável técnico da empresa (Engenheiro ou Técnico).

    - Orçamento em papel timbrado da empresa/profissional autônomo assinado pelo responsável, devidamente datado;

    - Dados da empresa: número do CNPJ, endereço residencial ou comercial, CEP, telefone, fax, e-mail e dados bancários;

    - Prazo de Execução de todos os serviços.

  - Além de apresentarem as informações descritas abaixo:

- Cópia da CNDF (Certidão Negativa de Débito) Federal;

- Cópia da CNDE (Certidão Negativa de Débito) Estadual;

- Cópia da CNDM (Certidão Negativa de Débito) Municipal;

- Última alteração contratual;

- Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

- Registro de Pessoa Jurídica no CREA;

  - A empresa interessada em participar desta coleta de preços deverá apresentar proposta por preço global, na qual deverão estar inclusos quaisquer serviços e/ou despesas indispensáveis à execução do contrato, mesmo que, porventura, não estejam identificados neste termo de referência.

    - A proposta deverá ser apresentada conforme a planilha anexa (Anexo I), indicando os valores unitários e totais dos itens e o valor global da proposta.

  - A apresentação da proposta implica em declaração de que a empresa está em condições de realizar o objeto desta coleta de preços e que se submete, incondicionalmente e integralmente, às condições estabelecidas nos documentos que a regem.

- PREÇO

O preço global para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá contemplar as atividades previstas no objeto deste Termo de Referência.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta deve ter prazo de validade de 60 dias corridos, contados da data de recebimento pela FAHECE.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

Para realização de todos os serviços objetos desse Edital, a empresa contratada tem o prazo máximo de 30 dias corridos, à contar da data de assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço assinada pela FAHECE.

O não cumprimento do prazo, sem a devida justificativa com aceite da FAHECE, é passível de Multa conforme exposto na Cláusula Quinta da Minuta de Contrato anexa (ANEXO III).

- FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do serviço executado será o valor total do contrato após a conclusão dos serviços* e emissão da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Hemocentro Coordenador e FAHECE.

* O serviços serão considerados aceitos somente após a emissão de Laudo Técnico de conformidade e Funcionamento do sistema. O laudo será emitido por empresa Contratada pela FAHECE.

A FAHECE tem o prazo de 10 dias corridos, após a formalização da finalização dos serviços de instalação, para providenciar o laudo técnico e emitir o parecer à empresa contratada.

- DA VISITA TÉCNICA

Deverá ser realizada pela empresa interessada, vistoria técnica ao local tendo em vista à execução do objeto. A vistoria é imprescindível para o conhecimento das condições de instalação, com vista a servir de subsidio para a elaboração da proposta.

A empresa contratada deverá entregar juntamente com a proposta de preço, a Declaração de Visita Técnica (Anexo II), em que assume total conhecimento dos serviços a serem executados e não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos serviços a serem executados, nem como desconhecimento do local de realização dos mesmos a fim de se eximir das atribuições assumidas nesta contratação.

A técnica poderá ser agendada antecipadamente com Luiz Fernando do setor de OBRAS/FAHECE no telefone 48 3212-1362.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas pela FAHECE.

Florianópolis, 04 de Dezembro de 2013.

TERTULIANO XAVIER DE BRITO

PRESIDENTE - FAHECE

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

INSERIR LOGO DA EMPRESA

ANEXO II

Coleta de Preços n.º 096/2013 – OBRAS

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, que

(    ) Vistoriou

(    ) Não Vistoriou o local destinado a prestação dos serviços objetos deste termo de referência.

DECLARA, ainda, pleno conhecimento de todas as peculiaridades e características do local onde será realizada a instalação do SPDA no Hemocentro Coordenador de Florianópolis, não podendo alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para me eximir das obrigações assumidas.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal empresa)

________________________________________

Responsável pelo HEMOSC

(se realizada a vistoria)

INSERIR LOGO DA EMPRESA

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na coleta de preços, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no processo de coleta, especificamente no Termo de Referência.

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta coleta de preço e seus anexos.

Informamos os dados de nossa empresa:

Razão Social: ___ CNPJ/MF: ___

Endereço: ___ Tel/Fax: ___ CEP: ___

Cidade: ___ UF: ___

Banco: ___ Agência: ___ c/c: ___

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: ___

Endereço: ___

CEP: ___ Cidade: ___ UF: ___

CPF/MF: ___ Cargo/Função: ___

Carteira de Identidade: ___ Expedido por: ___ Naturalidade: ___ Nacionalidade: ___

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III

COLETA DE PREÇOS N. º 096/13

CONTRATO N.º

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/ CEPON, E A EMPRESA ....................................., PARA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE PARA-RAIOS E EMISSÃO DE ART DO SERVIÇOS NO HEMOCENTRO COORDENADOR DE FLORIANÓPOLIS- COLETA DE PREÇOS n.° 096/13 OBRAS.

Aos .......................dias do mês de ............. do ano de dois mil e treze, a empresa ...................../MF n.º.........................., sediada na ..............................................., doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ......................., .............., ............., ....................., Carteira de Identidade Profissional n.º .........................Expedida pelo ............... Inscrito no CPF sob o n.º......................................, e a FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON, CNPJ/MF n.º 86.897.113/0001-57, estabelecida na Rua Presidente Coutinho, 160 - Centro - CEP: 88015-230 - Florianópolis/SC, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente Tertuliano Xavier de Brito, Brasileiro, Casado, RG n.º 813419, CPF n.º 005.479.649-00, celebram o presente Contrato, decorrente da COLETA DE PREÇOS n.º 096/13 OBRAS, homologada pelo autoridade competente,  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas que reciprocamente outorguem e aceitam:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NO HEMOCENTRO COORDENADOR DE FLORIANÓPOLIS. E EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS.

Cláusula Segunda – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA obriga-se a executar serviços de revisão e instalação do sistema de proteção Contra descargas atmosféricas no Hemocentro Coordenador de Florianópolis. Emissão de ART da realização dos serviços, conforme Ordem de Serviços nº XXX/XXXX-OBRAS.

Cláusula Terceira - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Pelo contrato ora firmado, a CONTRATADA obriga-se a:

- Cumprir com as atividades objeto do contrato, responsabilizando-se pela sua execução nos estritos termos previstos no presente instrumento;

- Manter a CONTRATANTE informada do andamento do projeto, bem como comunicar, em tempo hábil, qualquer fato que venha dificultar o bom andamento dos serviços;

- Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Desenvolver as atividades descritas neste instrumento mediante critérios e qualidade técnica exigida;

- Responder, na forma estabelecida no contrato ou na Lei, pela inobservância ou infração de qualquer das suas obrigações assumidas, responsabilizando-se ainda civil e criminalmente por qualquer penalidade legal ou administrativa decorrente do não cumprimento de normas legais ou contratuais;

- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

- Responder, por si ou por seus empregados, única e exclusivamente por todos os encargos e contribuições decorrentes da execução dos serviços contratados, de natureza social, fiscal, trabalhista e previdenciária;

Cláusula Quarta - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Pelo contrato ora firmado, a CONTRATANTE obriga-se a:

- Fornecer todos os dados e informações pertinentes aos trabalhos, prestando assistência à CONTRATADA no cumprimento de seus deveres;

- Decidir sobre documentos, relatórios e pareceres, referentes aos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA, nos prazos estabelecidos;

- Efetuar o pagamento das importâncias devidas à CONTRATADA, nos prazos estabelecidos;

- Quaisquer alterações, que impliquem modificação do serviço contratado após sua aprovação, deverão ser acertadas de comum acordo com a CONTRATADA, em respeito aos seus direitos autorais;

Clausula Quinta - DAS PENALIDADES

Na hipótese de a contratada descumprir qualquer das obrigações assumidas neste contrato estará sujeita às seguintes sanções:

Advertência: A advertência é a sanção por escrito, emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação, ressalvado o disposto no § 3º do art. 11, do Decreto nº 2.617/09.

Multa: A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

- 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);

- 10% (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

- Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.

- Atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.

- A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.

- A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades previstas no Decreto nº 2.617, de 16.09.2009.

Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Cláusula Sexta - DA GARANTIA

O Prazo de garantia é de 5 (cinco) anos, a partir da entrega efetiva do serviço, ou a partir do momento em que se tiver ciência, quanto à natureza ou vicio só permitir o seu conhecimento posteriormente, conforme art. 618, do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Sétima – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços descritos na cláusula segunda, deste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de transferência bancária via DOC eletrônico, mediante apresentação de nota fiscal de serviços, entregue na sede da CONTRATANTE, a importância total de (...) a serem pagos da seguinte forma:

Valor total do contrato após a realização de todos os serviços e ateste do setor de Obras da FAHECE.

O serviços serão considerados aceitos somente após a emissão de Laudo Técnico de conformidade e Funcionamento do sistema. O laudo será emitido por empresa Contratada pela FAHECE.

A FAHECE tem o prazo de 10 dias corridos, após a formalização da finalização dos serviços de instalação, para providenciar o laudo técnico e emitir o parecer à empresa contratada.

Clausula Oitava – DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

Os serviços descritos na cláusula segunda terão prazo de vigência de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado automaticamente, por igual período, desde que devidamente justificados, com antecedência de 5 (cinco) dias.

Clausula Nona - DO REAJUSTE

I - A CONTRATADA poderá solicitar reajuste caso haja mudança ou ampliação no objeto de contrato, mediante termo aditivo.

Cláusula Décima – DO VÍNCULO

O presente contrato, em razão de seu objetivo e natureza, não gera para a CONTRATANTE, em relação aos empregados e/ou sócios da CONTRATADA, qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária, respondendo exclusivamente a CONTRATADA, por toda e qualquer ação trabalhista e/ou indenizatória porventura proposta neste sentido, bem como o resultado desta. Inobstante a total ausência de relação de emprego, estipulam as partes que, na hipótese de condenação da CONTRATANTE em reclamatória trabalhista, movida por empregado da CONTRATADA, fica esta obrigada a restituir o débito da CONTRATANTE, após 24 horas da notificação para tanto, sob pena de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor devido.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido, quando inexistente o interesse em sua continuidade, por qualquer das partes. A rescisão se dará mediante comunicação formal, protocolada com antecedência mínima de 05(cinco) dias, sem obrigações indenizatórias por qualquer das partes.

Cláusula Décima Segunda – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada à CONTRATADA a transferência total ou parcial deste contrato, bem como os direitos e obrigações relacionados com o mesmo, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - A CONTRATADA poderá buscar auxílio de outros profissionais na execução dos serviços, se assim julgar necessário para a melhor eficiência, sem qualquer tipo de ônus ao CONTRATANTE;

II - A CONTRATADA declara, para os devidos fins de direito, que as informações contidas no presente contrato, relativas a sua pessoa, são absolutamente verdadeiras, respondendo civil, penal e administrativamente por qualquer falsidade;

III - A CONTRATADA declara estar regularmente constituída e com sua documentação em dia, e ter condições materiais e técnicas para prestar os serviços objeto deste contrato;

IV - Os casos omissos serão inicialmente tratados entre os titulares signatários do presente contrato e, caso persistirem as dúvidas, através de medidas judiciais;

V – A proposta da CONTRATADA é parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Quarta: DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina.

E assim, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme, perante as testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se ao seu bom, fiel e exato cumprimento.

Florianópolis, .... de ........ de 201......

_________________________________________________________

FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON

CONTRATANTE

___________________________________________________

CONTRATADA

| Testemunha da Contratante | Testemunha da Contratada |
| --- | --- |
| Nome: | Nome: __________________________________ |
| Cargo: | Cargo: __________________________________ |
| CPF: | CPF: __________________________________ |
| End. | End. _________________________________ |