## 1.Entrada
- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
ALMOXARIFADO
REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CP 005/2014
Empresa: | [5 empty] | Data:
Item | Material | Un | Quantidade | Preço Unitário |  | Preço Total |  | Valor Total
|  |  |  | M. Obra | Materiais | M. Obra | Materiais
1 | MATERIAIS PARA ENTRADA DE ENERGIA
1.1 | Poste de Concreto circular, padrão Celesc P-01, 11 m/600daN | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Cruzeta de concreto ou aço, conforme padrão Celesc, R-01 e R-02 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Mão francesa perfilada, 726 mm conforme padrão Celesc F-19 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Sela para cruzeta perfilada, conforme padrão Celesc, F-45 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão Celesc F-10 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Parafuso cabeça quadrada, diâmetro 16 mm, comprimento adequado, conforme padrão Celesc F-30 | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Parafuso de cabeça abaulada, diâmetro 16x150 mm, conforme padrão Celesc F-31 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Isolador bastão em material polimérico, conforme padrão Celesc, I-06 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Manilha sapatilha, conforme padrão Celesc, F-22 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Alça pre formada de distribuição, conforme padrão Celesc, M-01 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Porca olhal (F-40) ou olhal para parafuso (F-25), padrão Celesc | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Armação secundária de 2 estribos com haste, conforme padrão Celesc, F-03 | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Isolador roldana-vidro ou porcelana, padrão Celesc I-03 | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Fita de aço galvanizado ou alumínio | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Eletroduto metálico, pesado, ou de PVC rígido, diâmetro 100 mm | br 5 m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Curva de ferro galvanizado, 90° ou cabeçote diâmetro 100 mm | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Fio de cobre nu, seção 35 mm2 (2 AWG) | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Cabo de Cobre extra flexível, seção 25 mm², padrão Celesc C-06 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Cabo de Cobre nú, seção 25 mm², conforme especificação da Celesc C-07 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Cabo de Cobre nú, seção 50 mm² | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Haste de aterramento, com conector, comprimento mínimo 2400 mm | pç | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Pára-raios para 12 KV, 10 KA, sem centelhador, corpo polimérico, com resistores não lineares de ZnO | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Suporte para transformador em poste de concreto circular, conforme padrão Celesc, A-30 | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Transformador Trifásico, Potência 150 KVA, 13,8 KV/380/220V, padrão Celesc E-45 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Caixa para Transformadores de Corrente, Dimensões 55x68x25 cm, Tipo TC1, conforme padrão Celesc | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Caixa de medição, dimensões 55x68x25 cm, conforme padrão Celesc, tipo MDR/HS | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Eletroduto PVC rígido, diâmetro 3/4" | br 3 m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Caixa de inspeção de aterramento, dimensões 30x30x40 cm, conforme especificado em projeto. | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Caixa para instalação da proteção geral, para um Disjuntor Geral Tripolar de 250A, barramento de 25x5mm | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Conector cunha, padrão Celesc O-06 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | Eletroduto de PVC rígido, marca Tigre ou similar, diâmetro 100 mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Chave Fusível Unipolar, 15 KV, corrente nominal 100A, com elo fusível para 8 KA (fornecimento Celesc) | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | Caixa de passagem subterrânea, corpo e tampa de concreto, padrão Celesc, dimensões 65x85x80 cm, conforme especificado em projeto | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | Disjuntor termomagnético, Tripolar, Corrente Nominal 250 A, 440 V, Curva C | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 150 mm², isolação preta (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 150 mm², isolação azul claro (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 95 mm², isolação verde (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 50 mm², isolação preta (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 50 mm², isolação azul claro (Sugestão: Cabo Sintenax , Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 25 mm², isolação verde (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 25 mm², isolação preta (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 25 mm², isolação azul claro (Sugestão: Cabo Sintenax , Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.43 | Cabo de cobre, unipolar, tensão de isolamento 0,6/1KV, isolação em EPR ou XLPE, seção 16 mm², isolação verde (Sugestão: Cabo Sintenax, Marca Prysmian) | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
1.44 | Disjuntor termomagnético, Tripolar, Corrente Nominal 250 A, 440 V, Curva C | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.45 | Caixa de medição, dimensões 35x45x20 cm, conforme padrão Celesc, tipo MP | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.46 | Eletroduto de PVC Rígido Dim. 4’’. | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
1.47 | Eletroduto de PVC Rígido Dim. 3’’. | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
1.48 | Eletroduto de PVC Rígido Dim. 2’’. | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
1.49 | Grupo Gerador Diesel, 55/50kVA, 380V, 60Hz (EXISTENTE) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
VALOR MATERIAIS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0

## 2.Elétrica
- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
ALMOXARIFADO
REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CP 005/2014
Empresa: | [5 empty] | Data:
Item | Material | Un | Quantidade | Preço Unitário |  | Preço Total |  | Preço Total
|  |  |  | M. Obra | Materiais | M. Obra | Materiais
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
2.1.1 | Arruela zamak
2.1.1.1 | 2.1/2" | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | 3/4" | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Bucha zamak
2.1.2.1 | 2.1/2" | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | 3/4" | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Caixa PVC
2.1.3.1 | 4x2" | pç | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Caixa PVC octogonal
2.1.4.1 | 3x3" | pç | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Condulete PVC encaixe tipo C
2.1.5.1 | 1" | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | 1/2" | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5.3 | 3/4" | pç | 146 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Condulete PVC encaixe tipo E
2.1.6.1 | 3/4" | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Condulete PVC encaixe tipo C
2.1.7.1 | 2" sem tampa | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.7.2 | 3/4" sem tampa | pç | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Condulete PVC encaixe tipo E
2.1.8.1 | 3/4" sem tampa | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Curva 90º PVC longa rosca
2.1.9.1 | 2.1/2" | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Luva PVC rosca
2.1.10.1 | 1" | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10.2 | 1.1/2" | pç | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10.3 | 1.1/4" | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10.4 | 2.1/2" | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10.5 | 3" | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.10.6 | 3/4" | pç | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Elétrica - Acessórios uso geral
2.2.1 | Arruela de pressão galvan.
2.2.1.1 | 1/4" | pç | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Arruela lisa galvan.
2.2.2.1 | 1/4" | pç | 319 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | 3/8" | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Bucha de nylon
2.2.3.1 | S4 | pç | 740 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | S6 | pç | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Parafuso fenda galvan. cab. panela
2.2.4.1 | 2,9x25mm autoatarrachante | pç | 740 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | 4,2x32mm autoatarrachante | pç | 82 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | 4,8x45mm autoatarrachante | pç | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Parafuso galvan. cab. sext.
2.2.5.1 | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Parafuso galvan. cabeça lentilha
2.2.6.1 | 1/4"x5/8" máquina rosca total | pç | 176 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Porca sextavada galvan.
2.2.7.1 | 1/4" | pç | 246 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | 3/8" | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Suporte para cabo de aço
2.2.8.1 | 38x90mm | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Vergalhão galvan. rosca total
2.2.9.1 | 1/4"x(comp. p/ proj.) | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
2.3.1 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian)
2.3.1.1 | 10 mm² - Azul claro | m | 91.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | 10 mm² - Cinza | m | 91.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | 10 mm² - Preto | m | 46.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.4 | 10 mm² - Verde-amarelo | m | 91.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.5 | 10 mm² - Vermelho | m | 46.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.6 | 150 mm² - Azul claro | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.7 | 150 mm² - Cinza | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.8 | 150 mm² - Preto | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.9 | 150 mm² - Vermelho | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.10 | 16 mm² - Verde-amarelo | m | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.11 | 35 mm² - Azul claro | m | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.12 | 35 mm² - Cinza | m | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.13 | 35 mm² - Preto | m | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.14 | 35 mm² - Vermelho | m | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.15 | 4 mm² - Amarelo | m | 124.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.16 | 4 mm² - Azul claro | m | 1777.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.17 | 4 mm² - Cinza | m | 666.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.18 | 4 mm² - Preto | m | 595 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.19 | 4 mm² - Verde-amarelo | m | 795.4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.20 | 4 mm² - Vermelho | m | 404.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.21 | 95 mm² - Verde-amarelo | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.22 | 2.5 mm² - Amarelo | m | 95.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.23 | 2.5 mm² - Azul claro | m | 137.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.24 | 2.5 mm² - Preto | m | 12.3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.25 | 2.5 mm² - Verde-amarelo | m | 61.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.26 | 2.5 mm² - Vermelho | m | 73.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Prysmian)
2.3.2.1 | 16 mm² - Verde-amarelo | m | 28.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | 2.5 mm² - Amarelo | m | 656.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | 2.5 mm² - Azul claro | m | 692.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | 2.5 mm² - Cinza | m | 101.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.5 | 2.5 mm² - Preto | m | 269.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.6 | 2.5 mm² - Verde-amarelo | m | 10.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.7 | 2.5 mm² - Vermelho | m | 164.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.8 | 25 mm² - Azul claro | m | 28.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.9 | 25 mm² - Cinza | m | 28.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.10 | 25 mm² - Preto | m | 28.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.11 | 25 mm² - Vermelho | m | 28.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.12 | 4 mm² - Amarelo | m | 741.4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.13 | 4 mm² - Azul claro | m | 894 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.14 | 4 mm² - Cinza | m | 225.4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.15 | 4 mm² - Preto | m | 318.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.16 | 4 mm² - Verde-amarelo | m | 463.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2.17 | 4 mm² - Vermelho | m | 279.3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Elétrica - Caixa de Passagem - PISO
2.4.1 | Concreto
2.4.1.1 | 300x300x400mm | pç | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
2.5.1 | Placa 2x4"
2.5.2 | Placa c/ furo | pç | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor
2.6.1 | S/ placa
2.6.1.1 | Interruptor simples & tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.2 | interruptor 1 tecla intermediária | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.3 | interruptor 1 tecla paralela | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.4 | interruptor 1 tecla simples | pç | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.5 | interruptor 2 teclas paralelas | pç | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.6 | interruptor 2 teclas simples | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1.7 | interruptor 3 teclas simples | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Tampa PVC p/ condulete 1/2"
2.6.2.1 | 2 funções hexagonais | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Tampa PVC p/ condulete 3/4"
2.6.3.1 | 1 função hexagonal horizontal | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3.2 | 1 função quadrada | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3.3 | 1 função retangular | pç | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3.4 | 2 funções hexagonais | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3.5 | 2 funções retangulares | pç | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.3.6 | 3 funções retangulares | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Tampa alum. p/ condulete 3/4"
2.6.4.1 | 1 função hexagonal | pç | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4.2 | 1 função retangular | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4.3 | 2 funções hexagonais | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Tampa alum. p/condulete 2"
2.6.5.1 | 1 função redonda (padrão NEMA) | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Tomada de sobrepor
2.6.6.1 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | pç | 154 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.6.2 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | pç | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.6.3 | tomada trifásica redonda 3P 20A | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Elétrica - Dispositivo de Comando
2.7.1 | Relé fotoelétrico
2.7.1.1 | fotocélula | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Elétrica - Dispositivo de Proteção
2.8.1 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN
2.8.1.1 | 100A | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1.2 | 20 A | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1.3 | 250A | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1.4 | 40 A | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
2.8.2.1 | 13 A | pç | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2.2 | 16 A | pç | 103 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2.3 | 20 A | pç | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2.4 | 25 A | pç | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.2.5 | 32 A | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Dispositivo de proteção contra surto
2.8.3.1 | 275 V - 40 KA | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
2.8.4.1 | 40 A | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Elétrica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
2.9.1 | Derivação Perfilado
2.9.1.1 | 1 saída - 38x38" | pç | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Derivação horizontal
2.9.2.1 | 1 saída - 3/4" | pç | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Eletrocalha perfurada tipo C
2.9.3.1 | 100x100mm chapa 18 | m | 40.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.3.2 | 100x50mm chapa 18 | m | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.3.3 | 50x50mm chapa 18 | m | 42.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Redução de abas
2.9.4.1 | 100x100:50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Suporte vertical
2.9.5.1 | 120x146mm | pç | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.5.2 | 70x81mm | pç | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.6 | T horizontal 90º
2.9.6.1 | 100x100mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.6.2 | 50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Tala plana perfurada
2.9.7.1 | 100mm | pç | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.7.2 | 50mm | pç | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.8 | Tampa p/ T horizontal 90º
2.9.8.1 | 100mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.8.2 | 50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.9 | Tampa p/ redução de abas
2.9.9.1 | 100x100:50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.10 | Tampa pressão
2.9.10.1 | 100mm chapa 24 | m | 41.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.10.2 | 50mm chapa 24 | m | 42.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.11 | Terminal
2.9.11.1 | 100x100mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.11.2 | 50x50mm chapa 18 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Elétrica - Eletroduto PVC flexível
2.10.1 | Eletroduto leve
2.10.1.1 | 1" | m | 58.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1.2 | 3/4" | m | 686.6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.2 | Eletroduto pesado
2.10.2.1 | 1" PEAD | m | 22.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.2.2 | 1.1/2" | m | 12.9 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Elétrica - Eletroduto PVC rosca
2.11.1 | Braçadeira galvan. tipo cunha
2.11.1.1 | 1" | pç | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1.2 | 1.1/2" | pç | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1.3 | 1.1/4" | pç | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1.4 | 3/4" | pç | 695 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Eletroduto, vara 3,0m
2.11.2.1 | 1" | m | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2.2 | 1.1/2" | m | 46.2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2.3 | 1.1/4" | m | 25.3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2.4 | 2.1/2" | m | 3.22 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2.5 | 3" | m | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.2.6 | 3/4" | m | 842.45 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Elétrica - Iluminação de emergência
2.12.1 | Acessórios p/ bloco autônomo
2.12.1.1 | Base para bloco plugável | pç | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.2 | Bloco autônomo - balizamento
2.12.2.1 | Etiqueta: SAÍDA DE EMERGÊNCIA | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.3 | Bloco autônomo plugável - aclaramento
2.12.3.1 | Autonomia 1h - 200lm | pç | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Elétrica - Luminária e acessórios |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Luminára embutir p/ compacta
2.13.1.1 | dupla | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.2 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2.13.2.1 | 2x40 W | pç | 158 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.3 | Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta
2.13.3.1 | 1x18 W | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.4 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2.13.4.1 | 2x28 W | pç | 158 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.5 | Refletor p/lâmpada vapor metálico
2.13.5.1 | 300W | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.6 | Soquete
2.13.6.1 | base G 24 | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.6.2 | base G 5 | pç | 632 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.7 | Spot
2.13.7.1 | 1 compacta | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.8 | reator-ignitor p/lâmpada vapor metálico
2.13.8.1 | 300W | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Elétrica - Lâmpada Incandescente
2.14.1 | Uso geral
2.14.1.1 | 40 W | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Elétrica - Lâmpada de alta pressão
2.15.1 | Vapor Metálico
2.15.1.1 | 300W | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Elétrica - Lâmpada fluorescente
2.16.1 | Compacta reator integrado
2.16.1.1 | 50W | pç | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16.2 | Compacta reator não integrado - dupla
2.16.2.1 | 18 W | pç | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16.3 | Tubular IRC 85 - diam. 16mm
2.16.3.1 | 28 W | pç | 316 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16.4 | Tubular comum - diam. 26mm
2.16.4.1 | 20W | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Elétrica - Perfilado Perfurado
2.17.1 | Caixa de derivação "L"
2.17.1.1 | 2 saidas 38x38mm | pç | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.2 | Caixa de derivação "T"
2.17.2.1 | 3 saidas 38x38mm | pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.3 | Caixa de derivação "X"
2.17.3.1 | 4 saidas 38x38mm | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.4 | Derivação para eletroduto
2.17.4.1 | 1 saída - 3/4" | pç | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.5 | Gancho para perfilado
2.17.5.1 | Gancho curto p/ perfilado h=100mm | pç | 207 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.6 | Junção
2.17.6.1 | Junção Interna "I" | pç | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.7 | Perfilado perfurado
2.17.7.1 | 38x38mm chapa 18 | m | 418.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.8 | Terminal
2.17.8.1 | 38x38mm chapa 18 | pç | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Elétrica - Quadro de medição - CELESC
2.18.1 | Unidade consumidora individual - embutir
2.18.1.1 | Caixa polifásica - LC | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
2.19.1 | Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)
2.19.1.1 | Cap. 24 disj. Unip. | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.1.2 | Cap. 40 disj. unip. | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.1.3 | Cap. 80 disj. unip. | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.2 | Barr. trif., disj. geral, - UL (Ref. Moratori)
2.19.2.1 | Cap. 18 disj. unip. - In barr. 150 A | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.3 | Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
2.19.3.1 | Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.4 | Barr. trif., disj. geral, compacto - UL (Ref. Moratori)
2.19.4.1 | Cap. 11 disj. unip. - In barr. 100 A | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19.5 | Sem barr., - DIN (Ref. Moratori)
2.19.5.1 | Cap. 8 disj. unip. | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
VALOR MATERIAIS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0

## 3.Lógica
- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
ALMOXARIFADO
REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CP 005/2014
Empresa: | [5 empty] | Data:
Item | Material | Un | Quantidade | Preço Unitário |  | Preço Total |  | Preço Total
|  |  |  | M. Obra | Materiais | M. Obra | Materiais
3 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA
3.1 | Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Metálico
3.1.1 | Conector
3.1.1.1 | RJ45 (CM8v) | pç | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Cabeamento - Acessórios p/ eletrodutos
3.2.1 | Caixa PVC sistema X
3.2.1.1 | 4x2" | pç | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Luva PVC rosca
3.2.2.1 | 1" | pç | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | 1.1/2" | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Cabeamento - Acessórios uso geral
3.3.1 | Arruela lisa galvan.
3.3.1.1 | 1/4" | pç | 1156 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | 3/8" | pç | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Bucha de nylon
3.3.2.1 | S6 | pç | 227 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Parafuso fenda galvan. cab. panela
3.3.3.1 | 4,2x32mm autoatarrachante | pç | 227 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Parafuso galvan. cab. sext.
3.3.4.1 | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | pç | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Parafuso galvan. cabeça lentilha
3.3.5.1 | 1/4"x5/8" máquina rosca total | pç | 864 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Porca sextavada galvan.
3.3.6.1 | 1/4" | pç | 957 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.6.2 | 3/8" | pç | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Suporte para cabo de aço
3.3.7.1 | 38x90mm | pç | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Vergalhão galvan. rosca total
3.3.8.1 | 1/4"x(comp. p/ proj.) | pç | 99 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Cabeamento - Cabeamento estruturado - metálico
3.4.1 | Cabo UTP-6 (24AWG)
3.4.1.1 | Cabo UTP-6 (24AWG)-4 | m | 3146 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Cabeamento - Caixa de passagem - embutir
3.5.1 | Aço pintada (ref Brum)
3.5.1.1 | 200x200x100 mm | pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Cabeamento - Caixa de passagem - sobrepor
3.6.1 | Aço pintada (ref Brum)
3.6.1.1 | 100x100x80 mm | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | PVC
3.6.2.1 | 20x20x10cm | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Cabeamento - Dispositivo de Cabeamento - embutir
3.7.1 | Placa 2x4" - Bege
3.7.1.1 | 2 módulos - RJ45 | pç | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Cabeamento - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
3.8.1 | Curva horizontal 90º
3.8.1.1 | 100x50mm chapa 18 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.1.2 | 50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Derivação horizontal para eletroduto
3.8.2.1 | 1 saída - 1" | pç | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Eletrocalha perfurada tipo C
3.8.3.1 | 100x50mm chapa 18 | m | 79.3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.3.2 | 50x50mm chapa 18 | m | 96.9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Flange
3.8.4.1 | 50x50mm chapa 18 | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.5 | Redução concêntrica
3.8.5.1 | 100x50x50mm chapa 18 | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.6 | Suporte vertical
3.8.6.1 | 70x81mm | pç | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.6.2 | 70x96mm | pç | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.7 | T horizontal 90º
3.8.7.1 | 100x50mm chapa 18 | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.7.2 | 50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.8 | Tala plana perfurada
3.8.8.1 | 50mm | pç | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.9 | Tampa p/ T horizontal 90º
3.8.9.1 | 100mm chapa 18 | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.9.2 | 50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.10 | Tampa p/ curva horizontal 90º
3.8.10.1 | 100mm chapa 18 | pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.10.2 | 50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.11 | Tampa p/ redução concêntrica
3.8.11.1 | 100x50x50mm chapa 18 | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.12 | Tampa pressão
3.8.12.1 | 100mm chapa 18 | m | 79.3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.12.2 | 50mm chapa 18 | m | 96.9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8.13 | Terminal
3.8.13.1 | 50x50mm chapa 18 | pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Cabeamento - Eletroduto PVC rosca
3.9.1 | Braçadeira PVC encaixe
3.9.1.1 | 1" | pç | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Braçadeira galvan. tipo cunha
3.9.2.1 | 1" | pç | 189 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.2 | 1.1/2" | pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.2.3 | 2" | pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Eletroduto, vara 3,0m
3.9.3.1 | 1" | m | 254.6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.3.2 | 1.1/2" | m | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9.3.3 | 2" | m | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Cabeamento - Demais materiais necessários
3.10.1 | Rack Desmontável 19"x44U (800x800mm) Preto | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Bandeja com 4 Cooler de Teto para Rack 800 | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Bandeja Fixa 800mm (19") Preta | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.4 | Regua de 8 Tomada 2 P+T | Pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.5 | Bracket 600mm 12 U's | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.6 | Painel de fechamento 1U Plastico | Pç | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.7 | Guia de Cabos 1U | Pç | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.8 | Cabo Eletronico Gigalan Cat.6 U/UTP 24AWGx4P | Mts | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.9 | Patch Panel Cat.6 24 Portas | Pç | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.10 | Patch Cord Gigalan 1,5Mts Cat6 | Pç | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.11 | Patch Cord Gigalan 2,5Mts Cat6 | Pç | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.12 | Patch Cord Voz 2par 1,5m | Pç | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.13 | Conector RJ45 Fêmea Cat6 | Pç | 148 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.14 | Voice Panel 50 Portas | Pç | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.15 | Cabo CIT 50x50 Pares | Mts | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.16 | Porca Gaiola M5 | Pç | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10.17 | Parafuso Philips M5 | Pç | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
VALOR MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
VALOR MATERIAIS | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0

## RESUMO
- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
ALMOXARIFADO
REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA
RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CP 005/2014
Empresa: |  | Data:
Item | Material | Preço Total |  | Valor Total
|  | M. Obra | Materiais
1 | MATERIAIS PARA ENTRADA DE ENERGIA
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA
VALOR MÃO DE OBRA |  | 0
VALOR MATERIAIS |  | 0
VALOR TOTAL |  | 0

## Orcamento2 (hidden)
Observação | Total da Ordem ===>