ANEXO I

| OBRA: | TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO ALA DE INTERNAÇÃO 1° PAVIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: | CEPON - Centro de Pesquisas Oncológicas. |  |  |  |
|  | Rod. Admar Gonzaga, 655 - Itacorubi - Florianópolis/SC |  |  |  |
| DATA: | 08/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO ALA DE INTERNAÇÃO 1° PAVIMENTO |  |  |  |
| PLANILHA DESCRITIVA, QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA. |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | VALOR TOTAL C/ BDI |  |  |  |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Abrigo Provisório para depósito de materiais e ferramentas | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Banheiro químico | un. | 1,00 |  |  | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Execução de tapumes de madeirites e lona para isolar áreas a trabalhar | m² | 52,40 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Transporte vertical e horizontal (remoção de mobiliário existente) | un. | 280,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Desmonte e remontagem de guarda corpo metálico e pvc, para descarte de materiais | un. | 4,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6 | Guarda corpo provisório em madeira, considerando desmanche | m | 10,80 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.7 | Remoção vasos sanitários com reaproveitamento | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8 | Remoção e reinstalação de bate-maca | m | 110,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 1.9 | Remoção e reinstalação de itens fixos na parede (tomadas e interruptores, prateleiras, extintores e placas, papeleiras, porta alcool, saboneteiras, luminárias de emergência, placas de comunicação visual, reguas de gases, arandelas, espelho parabólico, placas de saída de emergência, alarmes de incendio, porta papel acrilico, campanhias | cj | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | DEMOLIÇÕES E DESCARTE |  |  |  |
| 2.1 | Remoção e descarte de piso cerâmico dos banheiros | m² | 114,35 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Remoção e descarte rodapé banheiros | m | 48,83 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Remoção e descarte de piso vinílico de quartos e circulação | m² | 652,56 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4 | Demolição e descarte de contrapiso, considerando espessura de 9 cm | m³ | 69,02 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Remoção e descarte de junta de dilatação existente | m | 83,78 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.6 | Remoção e descarte dos móveis de PVC dos postos de serviço e recepção | un. | 10,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 2.7 | Remoção e descarte de box de PVC sanfonado | m² | 38,20 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |
| 3.1 | Aplicação de resina polimérica como ponte de aderência | m2 | 766,91 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Contrapiso bombeado Fck = 8 Mpa; e=7,5cm | m² | 766,91 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Instalação de piso porcelanato com argamassa de assentamento AC3, aplicação em camada dupla | m² | 766,91 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 | Instalação de rodapé de porcelanto | m | 876,45 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5 | Aplicação de rejunte epóxi, junta de 1,5 a 2 mm | m² | 766,91 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |
| 4.1 | Impermeabilização de piso com manta líquida (3 demãos), com tela de poliester | m² | 114,35 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Tratamento de juntas de dilatação com cordão de polietileno | m | 83,78 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3 | Aplicação de 5 demãos de manta liquida em juntas de dilatação de piso, com tela de poliester | m | 83,78 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Reforço com tela de poliester e manta líquida no entorno dos ralos existentes | un. | 48,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |
| 5.1 | Anel de vedação para reinstalação dos vasos sanitários existentes | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Conjunto de fixação para reinstalação vasos sanitários existentes | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Reinstalação de vasos sanitários existentes | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Engate flèxível de pvc para reinstalação de vasos sanitários existentes | un. | 24,00 |  |  | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.5 | Instalação e fornecimento de ralo linear 1,90 cm em alumínio extrudado e grelha de alumínio | un. | 20,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.6 | Tubo esgoto PVC 40 mm | m | 30,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.7 | Joelho esgoto PVC 40 mm | un. | 40,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.8 | Luva esgoto PVC 40 mm | un. | 40,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.9 | Porta grelha e grelha Inox - diâmetro 100 mm | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 5.10 | Prolongador de cx. Sifonada, 15 cm x 100 mm | un. | 24,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6. | SALA DE LAUDO |  |  |  |
| 6.1 | Execução de parede de gesso acartonado com reforço em chapa OSB (15 mm) e isolante acústico com lã de rocha de 50 mm | m² | 28,70 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Ponto de iluminação simples, incluindo interruptor, caixa de passagem, eletroduto e fiação | un. | 2,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Ponto de tomada 10A - 3 módulos, incluindo caixa de passagem, eletroduto e fiação | un. | 6,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Ponto para telefone | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.5 | Ponto de rede com tomada RJ-45 | un. | 6,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.6 | Luminária painel LED embutir 62,5x62,5cm - 4000 K | un. | 2,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.7 | Fornecimento e instalação de Porta de giro 80 cm, incluindo pintura em esmalte sintetico e ferragens | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.8 | Fornecimento e instalação de visor de vidro incolor laminado e=8mm (80 x 100 cm ) | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.9 | Pintura de parede de gesso, selador + 2 demãos acrílico semi brilho | m² | 57,40 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.10 | Instalação de forro em gesso acartonado | m² | 8,96 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.11 | Pintura PVA em forro de gesso acortonado, incluindo massa e fundo | m² | 8,96 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 6.12 | Reposicionamento em aproximadamente 50 cm, de luminárias existentes, considerando aumento na fiação se necessário (hall recepção) | un. | 4,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7. | DML |  |  |  |
| 7.1 | Execução de parede de gesso acartonado com reforço em chapa OSB (15mm) e isolante acustico com lâ de rocha 50 mm | m² | 14,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.2 | Ponto de iluminação simples, incluindo interruptor, caixa de passagem, eletroduto e fiação | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.3 | Ponto de tomada 10A - 3 módulos, incluindo caixa de passagem, eletroduto e fiação | un. | 2,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.4 | Luminária painel LED 62,5x62,5 cm - 4000 K | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.5 | Fornecimento e instalação de porta de correr, vão 1 m. Incluindo pintura e ferragens | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.6 | Pintura de parede de gesso, selador + 2 demãos acrílico semi brilho | m² | 28,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.7 | Instalação de forro de gesso acartonado | m² | 5,19 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.8 | Pintura PVA em forro de gesso acortonado, incluindo massa e fundo | m² | 5,19 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.9 | Torneira para tanque, incluindo tomada a partir de rede existente incluso rasgo e chumbamento | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.10 | Ponto de esgoto de tanque e interligação em rede existente (tubulaçao em pvc D=40mm), incluindo incluso rasgo e chumbamento | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 7.11 | Tanque suspenso em inox, 30 litros ou equivalente | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8. | POSTO DE ENFERMAGEM |  |  |  |
| 8.1 | Demolição e descarte de parede em alvenaria | m² | 9,60 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.2 | Remoção de visor de vidro para reaproveitamento | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.3 | Execução de parede de gesso acartonado com reforço em chapa OSB e isolante acústico com lã de rocha 50 mm | m² | 12,40 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.4 | Instalação de visor de vidro existente, em parede de gesso acartonado | un. | 1,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.5 | Pintura de parede de gesso, selador + 2 demãos acrílico semi brilho | m² | 21,70 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.6 | Reposicionamento em aproximadamente 50 cm, de luminárias existentes, considerando aumento na fiação se necessário (hall recepção) | un. | 2,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Adequação do forro após reinstalaçao das luminárias existentes | m² | 5,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9. | ACABAMENTOS |  |  |  |
| 9.1 | Corte de cantoneiras de pvc, sem remover | un. | 90,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.2 | Juntas de dilatação de piso (acabamento) | m | 83,78 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.3 | junta de dilatação de parede (acabamento) | m | 60,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.4 | Corte e fresa de rodapé, h=14 | peça | 1.100,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.5 | Repintura de paredes com tinta acrílica - 2 demãos + fundo preparador | m² | 3.505,80 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.6 | Tratamento de área de reboco degradado | m² | 15,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.7 | Reposição de azulejo cerâmico nos banheiros | m² | 32,01 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 9.8 | Repintura de forro de gesso acartonado | m² | 735,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 10. | DIVERSOS |  |  |  |
| 10.1 | Limpeza geral da obra | m² | 766,91 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 10.2 | Recolocação do mobiliário existentes no local | un. | 280,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| 10.3 | Plantio de grama no local do canteiro de obra | m² | 50,00 |  | 0,00 | 27,64 | 0,00 |  |  |  |
| TOTAL TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO ALA DE INTERNAÇÃO 1° PAVIMENTO |  |  |  |  |