TERMO DE REFERÊNCIA

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON – FAHECE, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social pelo Decreto nº 4.700/06, por meio de seu Superintendente, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, na qualidade de INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO, tornam pública a instauração de processo de coleta de preços nº 077/2022 do Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos incluindo manutenção corretiva e preventiva.

Os recursos que viabilizarão a aquisição são provenientes de repasses oriundos do Contrato de Gestão firmado entre a FAHECE e a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Para contratação do objeto serão considerados os requisitos abaixo relacionados:

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR, incluindo manutenção corretiva e preventiva para suprir as necessidades das Unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A locação irá atender as necessidades do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, conforme contrato de gestão realizado entre FAHECE/SES.

- DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - Realizar manutenção corretiva e preventiva, para os equipamentos conforme indicação do fabricante;

  - Em caso de necessidade de manutenção corretiva em um dos equipamentos locados, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de 24 horas a partir da notificação do fiscal;

  - Aplicação de peças, quando necessário;

  - Aplicação de filtros, células, entre outras peças exigidas para o funcionamento dos equipamentos;

  - Fornecimento de acessórios e insumos inerentes à utilização do equipamento conforme necessidade da unidade;

  - Registro histórico, de todas as intervenções técnicas nos equipamentos;

  - Emissão de laudos técnicos, quando necessário;

  - Treinamento dos profissionais de saúde lotados nas unidades semestralmente que receberão os equipamentos para manipulação e utilização dos mesmos de forma segura e adequada;

  - A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o objeto ofertado, nas quantidades indicadas pela CONTRATANTE na Autorização de Fornecimento;

  - No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento da Autorização de Fornecimento, sujeitando-se este às sanções administrativas pertinentes;

  - Manual de Operação em Português e Manual de Serviço/Manutenção em Português ou Inglês e/ou catálogos, folhetos ilustrativos, literatura técnica pertinente;

  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

    - No que disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o Contrato;

    - Cada item do objeto será verificado pela CONTRATANTE, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento;

    - Um determinado item será inteiramente recusado pela CONTRATANTE, nas seguintes condições:

3.12.3.1. Caso tenha sido entregue com especificações distintas das exigidas por esta coleta de Preços;

3.12.3.2. Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação;

3.12.3.3. No caso de recusa dos itens, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita feita pela CONTRATANTE.

  - Relação de Equipamentos a serem locados:

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR Características do equipamento: - Deve ser portátil em corpo único para suporte de vida básico e avançado, possibilitando a desfibrilação (adulto / pediátrico) nos modos: manual, semiautomático - DEA (desfibrilação externa automática) possuindo os modos de cardioversão sincronizada e marca-passo externo; - Deve atender a todas as normativas técnicas vigentes, em especial a norma NBR IEC 60601 e suas particularidades relativas ao objeto dessa contratação; - A carga do equipamento deverá ser ajustável na faixa de 2 a 200 J; - Possuir registrador térmico integrado. Possibilitar a impressão dos parâmetros e dados armazenados no equipamento como: eventos marcados, choque, alarmes, resumo dos eventos, eletrocardiograma, tendência numérica de sinais vitais e testes operacionais; - A empresa vencedora deverá ministrar treinamento ao pessoal que irá operar o equipamento, sem qualquer ônus adicional, sempre que necessário; - PÁ DE DESFIBRILAÇÃO: Possuir o mesmo conector tanto para as pás externas reutilizáveis quanto para as Pás externas adesivas descartáveis; pás externas reutilizáveis adulta com superfície pediátrica embutida com botões dedicados para carregamento e descarga de choque; possuir botão de descarga do choque com indicador luminoso; - CARDIOVERSÃO: Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada através das pás externas reutilizáveis e também através das pás adesivas descartáveis. Possuir botão de sincronismo dedicado, com indicador luminescente e Indicação visual na tela do equipamento com o reconhecimento automático no display das ondas R detectadas; - AUTOTESTE: Realizar auto-teste diário e possuir indicador áudio-visual de pronto para o uso; - ALARMES: Possuir alarmes com indicador audiovisual, possuir indicação numérica no display dos valores dos limites de alarmes de máximo e mínimo para todos os parâmetros monitorizados; - MONITOR/DISPLAY: Possuir display para o acompanhamento visual dos sinais vitais com a apresentação de no mínimo 03 curvas simultâneas na tela; Display digital em LCD colorido ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização (estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias), com dimensão mínima de 6 polegadas; - ECG: Aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio de pás externas reutilizáveis, das pás externas adesivas descartáveis e do cabo de ECG; Possuir possibilidade de monitorização de ECG através de um cabo de 03 ou 05 derivações cardíacas (opcionalmente para a leitura de 07 derivações simultâneas); - MARCA-PASSO: Marca-passo externo transcutâneo não invasivo; com os modos de operação de demanda e fixo; possuindo frequência de estimulação que abranja a faixa de 40 a 180 bpm(batimentos por minuto); corrente de intensidade de estimulação abrangendo a faixa de 10 até 150 Ma. | UND | 9 |

- DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

  - A empresa contratada deverá prestar assistência técnica completa aos equipamentos que apresentarem algum tipo de falha;

  - Oferecer equipamento reserva para reposição imediata à aqueles que necessitarem ser retirados da operação para conserto;

  - Atender em até 24 horas após o contato de solicitação por assistência técnica;

  - Realizar manutenção preventiva dos equipamentos, visando aumentar a sua vida útil e evitar desativação por manutenção corretiva;

  - Fornecer todas as peças para o reparo do equipamento avariado;

  - Apresentar ao CONTRATANTE a logística de recolhimento e devolução na região de origem que necessitar de manutenção externa;

  - As manutenções corretivas e preventivas ficarão por conta da CONTRATADA;

  - As atividades de recolhimento e devolução dos equipamentos devem ser custeadas pela empresa CONTRATADA;

- DO LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

  - Os equipamentos ficarão distribuídos nos endereços abaixo:

| BASE | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| AEROMÉDCO FLORIANÓPOLIS | Hangar Do Batalhão De Operações Aéreas - Av. Dep. Domínio Freitas, S/N - Carianos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Rua Alameda Dos Estados Policial Luiz Carlos Rosa. Nº 25 - Bairro Dos Estados |
| BLUMENAU | Rua 7 De Setembro, 2880 - Bairro Velha |
| CHAPECÓ | Rua Ernesto Braun, 11 - Bairro Engenho Braun |
| CRICIUMA | Rua Dolário Dos Santos, 501 - Bairro Centro |
| FLORIANÓPOLIS | Rua Esteves Jr, 390 - Centro (Entrada Pela Rua Lateral) |
| JOAÇABA | Avenida Caetano Natal Branco, 1242 - Bairro Frei Bruno |
| JOINVILLE | Avenida Dr. Paulo Medeiros, Nº 200, Bairro Centro |
| LAGES | Rua Mato Grosso 171, Bairro São Cristovão |

5.2 Cada base citada receberá um (1) equipamento.

- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - O prazo de vigência do contrato será de doze (12) meses, podendo ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos, por meio de aditivo ao contrato, limitado ao máximo em 60 (sessenta) meses, salvo se qualquer das partes se manifestar em contrários, através de comunicado por escrito e protocolado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a CONTRATANTE e 90 (noventa) dias para a CONTRATADA;

  - A validade do contrato fica condicionada a renovação do Contrato de Gestão, entre a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina;

  - Se a condição do caput não se verificar na data assinalada, o Contrato será rescindido e a Contratada não terá direito a indenização ou compensação financeira de qualquer natureza.

DA FISCALIZAÇÃO:

  - A FAHECE fiscalizará a execução do objeto deste Termo de Referência através de representante devidamente credenciado.

  - A fiscalização, por parte da FAHECE, não exime a PROPONENTE de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto e a observância de todos os preceitos legais e de boa técnica.

  - Toda comunicação entre a PROPONENTE e a FAHECE, relacionada à execução do objeto, deverá ser feita por escrito ao gestor do contrato ou ao setor de contratos da FAHECE pelo e-mail contratos@fahece.org.br;

  - A FAHECE reportará eventuais ocorrências/falhas na execução do objeto diretamente à empresa PROPONENTE, a quem competirá saná-las, na forma deste Termo de Referência.

A inobservância do disposto na cláusula anterior poderá ensejar a aplicação de penalidades à empresa PROPONENTE, na forma deste Termo de Referência;

  - Sempre que solicitada, a fim de possibilitar a fiscalização do cumprimento dos deveres da PROPONENTE como empregadora, a PROPONENTE compromete-se a apresentar relatórios atualizados.

- DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

  - Os interessados deverão apresentar suas propostas até o dia 12 de Abril de 2022, enviá-las para o e-mail: felipe.gil@fahece.org.br.

  - As propostas de preços devem ser redigidas em português, em moeda nacional (R$), de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas, contendo as seguintes informações:

    - Identificação e endereço completo da empresa proponente;

    - Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

    - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias.

  - A FAHECE poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar a data de apresentação das propostas, que será devidamente publicado no portal www.fahece.org.br.

  - O encaminhamento de propostas de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências previstas na coleta de preços.

  - Nas propostas apresentadas deverão estar inclusos todos os tributos e encargos de qualquer natureza, tais como despesas com transporte, hospedagem, alimentação, etc., que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto deste Termo de Referência, não sendo aceita pela FAHECE qualquer reivindicação a este título.

  - A Proposta deverá conter apenas as informações referentes ao objeto desta Coleta de Preços.

- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - Critério de julgamento das propostas:

    - O critério de julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL, obtido através da soma dos itens que compõem;

    - Se todas as propostas forem desclassificadas, a FAHECE conceder-se-á aos proponentes o prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentarem novas propostas, sem os vícios que acarretaram a desclassificação;

    - Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas inicialmente classificadas em primeiro lugar, a FAHECE designará dia e hora para que os proponentes empatados apresentem novas ofertas de preços; se nenhum deles puder ou quiser formular nova proposta; ou caso se verifique novo empate, o desempate será decidido por sorteio entre os igualados;

    - A FAHECE não aceitará, em hipótese alguma, alegações de omissão na proposta ou no Termo de Referência com o objetivo de alterar a classificação dos proponentes ou o preço proposto;

    - A FAHECE divulgará, em seu site, a empresa classificada;

    - Será conferida a documentação de habilitação somente do interessado que apresentou a proposta de menor preço. Havendo irregularidades insanáveis na proposta, será efetuada a análise da documentação do segundo colocado e assim sucessivamente;

  - A empresa vencedora, para a contratualização, deverá apresentar os seguintes documentos:

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de sociedade comercial e de sociedade por ações, acompanhar documentos de eleição de seus administradores ou documento que comprove poderes para assinar documentos referentes a presente Coleta de Preços;

    - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

    - Alvará de funcionamento e/ou sanitário;

    - Certidões de negativas da Fazenda Municipal, Estadual, União e FGTS;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Termo de Referência.

    - Declaração de que a proponente não possui sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) que seja(m) servidor(es)/empregado(s) ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de contratação ou membro(s) da diretoria da FAHECE, ou que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o primeiro grau, de  servidor(es)/empregado(s) ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de contratação ou membro(s) da diretoria da FAHECE;

    - Outros documentos que se fizerem necessários conforme objeto da coleta de preços;

    - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Termo de Referência, que seja omissa e/ou apresente irregularidades insanáveis, que indique preço com valor igual a zero, simbólico e/ou irrisório, excessivo e/ou manifestamente inexequível;

    - Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, sendo vedada, contudo a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;

    - Se todas as propostas forem desclassificadas, a FAHECE poderá, antes de divulgar a classificação final e antes de abrir prazo para recurso relativo à fase de classificação, conceder aos proponentes o prazo de 05 (cinco) dias corridos para apresentarem novas propostas, sem os vícios que acarretaram a desclassificação;

    - Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas inicialmente classificadas em primeiro lugar, a FAHECE designará dia e hora para que os proponentes empatados apresentem novas ofertas de preços; se nenhum deles puder ou quiser formular nova proposta; ou caso se verifique novo empate, o desempate será decidido por sorteio entre os igualados;

    - A FAHECE não aceitará, em hipótese alguma, alegações de omissão na proposta ou no Termo de Referência com o objetivo de alterar a classificação dos proponentes ou o preço proposto;

    - A FAHECE poderá negociar com as três melhores ofertas de valor mais baixo por escrito, buscando sempre condições contratuais mais vantajosas;

    - A FAHECE divulgará, em seu site, a empresa classificada;

    - Será conferida a documentação de habilitação somente do interessado que apresentou a proposta de menor preço. Havendo irregularidades insanáveis na proposta, será efetuada a análise da documentação do segundo colocado e assim sucessivamente.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da PROPONENTE e de acordo com a sistemática de pagamento da FAHECE, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal;

  - A Nota Fiscal/Fatura dos serviços, para efeitos fiscais deverá ser emitida no mês subsequente ao mês de referência da execução até o décimo dia, e encaminhada à CONTRATANTE, para conferência e pagamento. O Envio da nota fiscal eletrônica deve ser para o e-mail nfe.samu@fahece.org.br;

  - Nos pagamentos efetuados nas condições acima estarão inclusos todos os ônus, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administrativos e financeiros;

  - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a PROPONENTE providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a FAHECE.

- DO REAJUSTE

  - O preço poderá ser reajustado após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato decorrente deste Termo de Referência, tomando como base os índices de variação do INPC (IBGE) ou acordo entre as partes.

  - A contratada deverá encaminhar a contratante, por meio de comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o pedido formal de reajuste.

- DA RESCISÃO/RESILIÇÃO DO CONTRATO:

  - A FAHECE poderá rescindir o contrato unilateralmente nos seguintes casos:

    - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

    - A lentidão na execução do objeto deste Termo de Referência apta a ensejar a conclusão do serviço/fornecimento/obra fora dos prazos estipulados;

    - Atraso injustificado no início da execução do objeto;

    - Paralisação da execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação à FAHECE;

    - Subcontratação, associação do contrato com outrem, cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação não admitidas no Termo de Referência e no Contrato;

    - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

    - O cometimento reiterado de faltas;

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto;

  - O Contrato resultante deste Termo de Referência poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação prévia, (i) por motivo de caso fortuito ou força maior que impeça a sua execução, de forma definitiva ou provisoriamente, a critério da FAHECE; (ii) na hipótese de a PROPONENTE (a) ter a sua falência decretada em juízo, (b) ter plano de recuperação judicial deferido por juízo, (c) pedir autofalência, (d) ingressar com pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, (e) vier a ser liquidada ou dissolvida, (f) ter título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a juízo da FAHECE, comprometer a execução do Contrato e/ou (g) restar comprovado que a PROPONENTE possui débito trabalhista.

  - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pela FAHECE, e sem a incidência de ônus ou multa, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento integral das obrigações que estiverem pendentes até a data da efetiva rescisão.

  - A PROPONENTE também poderá rescindir o contrato na hipótese prevista na cláusula anterior. Contudo, considerando a natureza e peculiaridade da contratação, a rescisão deverá ser feita mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

  - Na hipótese da cláusula anterior, caso a FAHECE tenha realizado qualquer pagamento antecipadamente à conclusão da execução do Contrato, a PROPONENTE ficará obrigada ao reembolso dos valores pagos, proporcionalmente à parcela do objeto não concluída, em até 10 (dez) dias após o encerramento da contratação.

  - Afora as situações acima elencadas, a rescisão contratual poderá ocorrer nas demais situações legalmente previstas.

  - Nos casos de rescisão, independentemente do motivo, os pagamentos que estiverem pendentes ficarão condicionados à apresentação de cópia dos recibos de pagamento.

- DAS SANÇÕES

  - A inexecução total ou parcial do contrato pela PROPONENTE facultará, à FAHECE, o direito de aplicação das seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla e prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva notificação:

    - Advertência formalizada por meio de correspondência;

    - Multa diária correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência contratual;

    - Suspensão temporária do direito de contratar com a FAHECE, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa;

  - As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado pela FAHECE após sua aplicação;

  - O valor das multas não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor total atualizado da contratação, hipótese em que a contratação, a critério da FAHECE, poderá ser rescindida;

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultada a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo de contratação.

  - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

Florianópolis, 07 de abril de 2022.

Felipe Miguel Gil

Assistente Administrativo

(48) 3212-1395

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO

PREÂMBULO

| Locação de Equipamentos CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR, incluindo manutenção corretiva e preventiva para suprir as necessidades das Unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. | N° XXX | Data: XX/XX/2022 |
| --- | --- | --- |
| Contratante: SAMU/FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC / CEPON |
| Endereço: Rua Presidente Coutinho, 160 Bairro: Centro Cidade: Florianópolis Estado: Santa Catarina CEP: 88015-230 TEL: (48) 3212-1300 | Inscrição no CNPJ/MF N.º: 86.897.113/0006-61 Instituição de Direito: Inscrição Municipal/Estadual/Federal: Isenta. Representante: CPF/MF: Cidade: Florianópolis/SC |
| Contratada: NOME |
| Endereço: Bairro: Cidade: Estado: CEP: TEL: | Inscrição no CNPJ/MF N.º: Instituição de Direito: Representante: CPF: |
| Interveniente/Beneficiário: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU |
| Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos médicos hospitalares, incluindo manutenção corretiva e preventiva para suprir as necessidades das Unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. |
| Valor Total do Contrato: R$ XXX |
| Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. |

As partes doravante denominadas Contratante, Contratada e Interveniente/Beneficiário, estabelecem entre si, para o cumprimento do contrato, as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

  - Conforme Especificação Técnica do Objeto do TR e/ou Escopo

Cláusula Segunda – DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTO

  - A formalização do pedido de entrega do objeto desta Coleta de Preços, dar-se-á por meio de e-mail e pelo instrumento denominado Autorização de Fornecimento.

  - O recebimento do e-mail obriga a CONTRATADA a efetuar a entrega dos objetos pelo preço, e nas quantidades estipuladas na Autorização de Fornecimento;

  - A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o objeto ofertado, nas quantidades indicadas pela CONTRATANTE em cada Autorização de Fornecimento;

  - No caso de desistência de fornecimento, ocorrerá o cancelamento do registro do Autorização de Fornecimento, sujeitando-se este às sanções administrativas pertinentes;

  - Ocorrendo a situação prescrita no subitem anterior, as demais PROPONENTES habilitadas serão convocadas para fornecer o(s) produto(s), observado o preço registrado na Coleta de Preços e a respectiva ordem de classificação.

  - Os locais de entrega do equipamentos serão nos endereços citados na especificação do Termo de referência da coleta de Preços (077/2022).

  - A empresa deverá mencionar na respectiva nota fiscal/fatura informações sobre o produto, tais como a marca sob o qual o mesmo é comercializado, fabricante, país de origem, modelo e descrição técnica detalhada. Na nota fiscal/fatura deverá constar ainda o número do contrato, o número da presente coleta de Preços de preços e da Autorização de Fornecimento.

  - Em caso de entrega, o equipamento deverá estar acondicionado individualmente, contendo sistema de proteção interna. As embalagens deverão conter todas as informações de procedência e de fabricação.

  - Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento.

  - Manual de Operação em Português e Manual de Serviço/Manutenção em Português ou Inglês e/ou catálogos, folhetos ilustrativos, literatura técnica pertinente.

  - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

    - No que disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o Contrato;

  - Uma vez entregue o equipamento, iniciar-se-á a etapa de verificação, que compreenderá os seguintes procedimentos:

    - Cada item do objeto será verificado pela CONTRATANTE, nos termos da cláusula anterior, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito o seu perfeito funcionamento;

    - Um determinado item será inteiramente recusado pela CONTRATANTE, nas seguintes condições:

      - Caso tenha sido entregue com especificações distintas das exigidas pela coleta de Preços nº 077/2022 e por este contrato;

      - Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

  - No caso de recusa dos itens, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita feita pela CONTRATANTE.

  - A emissão do Certificado de Aceitação dos Materiais será efetuada após instalação efetiva, testes e operacionalização do(s) materiais, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, emitido pela entidade beneficiária.

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer os objetos nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta.

  - Manter, durante o prazo de validade do registro, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Coleta de Preços.

  - Impossibilitado de cumprir o(s) prazo(s) de entrega, a CONTRATADA deverá adotar os seguintes procedimentos:

    - Protocolar o pedido de prorrogação de prazo antes da data limite para entrega, junto à Gerência de Apoio Logístico da CONTRATANTE, no endereço: Rua Presidente Coutinho, n. º 160 - Centro - Florianópolis/SC – CEP: 88015-230, com identificação do número da coleta de Preços, ou pelo e-mail: compras@fahece.org.br, devendo, no mínimo, constar:

      - Identificação do objeto, número do empenho e da coleta de Preços;

      - Justificativa, plausível, quanto à necessidade da prorrogação;

      - Documentação comprobatória;

      - Indicação do novo prazo a ser cumprido.

  - O(s) pedido(s) de prorrogação de prazo, em conformidade com o disposto no subitem anterior, será(ão) apreciado(s) com base na justificativa apresentada, na documentação acostada e no interesse público envolvido, ficando a critério da CONTRATANTE seu deferimento;

  - Caso a CONTRATANTE conceda a prorrogação do prazo, nova data-limite será estabelecida, em conformidade com o deferido;

  - Caso a CONTRATANTE não conceda a prorrogação do prazo, a CONTRATADA estará sujeito às sanções administrativas pertinentes;

  - Serão considerados intempestivos os pedidos de prorrogação efetuados após a expiração do prazo de entrega;

  - O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará a CONTRATANTE a adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a CONTRATADA, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis.

  - Designar, por escrito, o seu representante para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste Contrato, relativas à assistência técnica dos equipamentos e dos bens adquiridos, informando a escolha à CONTRATANTE por escrito;

  - Zelar pela fiel execução deste Contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

  - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução do Contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.;

  - Cumprir integralmente as normas aplicáveis ao presente Contrato;

  - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Coleta de Preços indicada no preâmbulo deste Contrato;

  - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do Contrato;

  - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

  - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste Contrato;

  - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

  - Atender prontamente a qualquer reclamação, exigência, ou observação por parte da CONTRATANTE;

  - Ministrar cursos/treinamentos operacionais, se necessários, a critério da CONTRATANTE, durante o período de garantia, que ocorrerão nas Unidades da CONTRATANTE, e sem qualquer custo adicional;

  - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade;

  - As falhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser corrigido no local.

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o EQUIPAMENTO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação.

  - Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por quaisquer danos, avarias, extravios e inutilização de objetos, causados à CONTRATANTE/INTERVENIENTE ou a terceiros, durante a execução do objeto deste Contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, indenizando-a(os), pelo justo valor.

  - A CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes no convênio financiador deste contrato e dos órgãos de controle interno e externo.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

  - Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA em suas dependências, para fins de realizar vistorias e executar os serviços de instalação.

  - Prestar à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados e que tenham pertinência com o objeto deste Contrato.

  - Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA cumpra suas obrigações na forma deste Contrato

  - Solicitar a substituição/reparo do equipamento que apresentar defeitos durante o prazo de garantia;

  - Atestar as Faturas correspondentes e supervisionar o serviço de Assistência Técnica por intermédio de servidores designados para este fim.;

  - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da constatação de quaisquer irregularidades pertinentes ao bom andamento dos serviços

Cláusula Quinta – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

  - O valor do Contrato é de R$ ________ (____________) e onerará recursos orçamentários do CONTRATO DE GESTÃO firmado entre o Governo Estadual, através da Secretaria de Estado da Saúde e a CONTRATANTE;

  - O pagamento será realizado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA e de acordo com a sistemática de pagamento da CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias, após o recebimento da Nota Fiscal;

  - A Nota Fiscal/Fatura dos serviços, para efeitos fiscais deverá ser emitida no mês subsequente ao mês de referência da execução até o décimo dia, e encaminhada à CONTRATANTE, no email nfe.samu@fahece.org.br, para conferência e pagamento;

  - Nos pagamentos efetuados nas condições acima estarão inclusos todos os ônus, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administrativos e financeiros;

  - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

  - Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de deduzir de pagamentos devidos à CONTRATADA, sejam eles decorrentes ou não deste Contrato, e desde que o faça mediante comunicação formal com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, importâncias correspondentes a: i) débitos a que a CONTRATADA tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie, acrescidos de consectários; ii) despesas relativas à correção de falhas causadas pela CONTRATADA; iii) dedução relativa a insumos de responsabilidade da CONTRATADA que por ela não tenha sido fornecidos; iv) utilização de materiais ou equipamentos da CONTRATANTE, cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA.

  - Dos pagamentos devidos à CONTRATADA serão deduzidos todos os tributos cabíveis, na forma da lei, que serão recolhidos diretamente pela CONTRATANTE;

  - Caso o vencedor desta coleta de preços comprove que já é contribuinte de um dos tributos supracitados, a CONTRATANTE não efetuará a sua retenção, desde que a CONTRATADA comprove mensalmente o recolhimento dos mesmos.

Cláusula Sexta – DO PRAZO DE ENTREGA, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

  - A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os seguintes prazos:

    - O objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do presente Contrato, para equipamento fornecido de mercado interno, ou em até 60 (sessenta) dias corridos para os equipamentos que forem fornecidos de mercado externo.

    - A entrega poderá ser antecipada em, no máximo, 05 (cinco) dias do prazo estipulado na proposta. Nas entregas com antecipação, o aceite, para efeitos de contagem do prazo de pagamento, somente será dado conforme o prazo estipulado no Contrato. Não se aplica o disposto quando, por conveniência entre as partes, devidamente formalizada por escrito, o prazo de entrega for antecipado.

    - Se, durante a execução do Contrato, ocorrerem eventos que impeçam a entrega e execução dos serviços de instalação dos equipamento dentro dos prazos acordados, a CONTRATADA deverá notificar prontamente a CONTRATANTE, por escrito, o motivo da demora, sua provável duração e suas causas. Logo após o recebimento do aviso da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

  - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste Contrato com garantia e assistência técnica de, no mínimo, 05 (cinco) anos a partir da data da emissão do Certificado de Aceitação do equipamento, para todos os itens especificados relativo coleta de Preços nº 000/2022, incluindo acessórios.

  - A manutenção preventiva e corretiva do(s) equipamento(s) objeto deste Contrato será realizada pela Assistência Técnica autorizada da CONTRATADA;

  - O atendimento da Assistência Técnica em, será no máximo, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do defeito pela, pela CONTRATANTE;

  - Para concluir os reparos: máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação referida no item 6.5;

  - Decorridos os prazos estabelecidos nos itens 6.4 e 6.5, e não tendo sido reparado(s) o(s) defeito(s), a CONTRATADA será obrigada a substituir o bem defeituoso por outro novo e em perfeitas condições de uso um bem novo com características equivalentes ou superiores.

  - Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra, manutenção dos bens, etc., correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

  - A CONTRATADA deverá manter estoques de peças de reposição suficientes, por um prazo de 05 (cinco) anos após a emissão do Certificado de Aceitação dos equipamentos, de modo a assegurar o fornecimento de peças consumíveis de reposição.

Cláusula Sétima – DO REAJUSTE

  - O preço poderá ser reajustado após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato decorrente deste Contrato, tomando como base os índices de variação do INPC (IBGE) ou acordo entre as partes.

  - A contratada deverá encaminhar a contratante, por meio de comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o pedido formal de reajuste.

Cláusula Oitava – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO/RESILIÇÃO

  - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período prorrogáveis a critério da FAHECE, por meio de aditivos ao contrato.

  - A validade do contrato fica condicionada a renovação do Contrato de Gestão entre a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

  - Se a condição do caput não se verificar na data assinalada, o Contrato será rescindido e a Contratada não terá direito a indenização ou compensação financeira de qualquer natureza.

  - A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato unilateralmente nos seguintes casos:

    - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

    - A lentidão na execução do objeto deste Contrato apta a ensejar a conclusão do serviço/fornecimento/obra fora dos prazos estipulados;

    - Atraso injustificado no início da execução do objeto;

    - Paralisação da execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

    - Subcontratação, associação do contrato com outrem, cessão, transferência, fusão, cisão ou incorporação não admitidas no Contrato;

    - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

    - O cometimento reiterado de faltas;

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto;

  - O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação prévia,

    - (i) por motivo de caso fortuito ou força maior que impeça a sua execução, de forma definitiva ou provisoriamente, a critério da CONTRATANTE;

    - (ii) na hipótese de a CONTRATADA:

      - ter a sua falência decretada em juízo,

      - ter plano de recuperação judicial deferido por juízo,

      - pedir autofalência,

      - ingressar com pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial,

      - vier a ser liquidada ou dissolvida,

      - ter título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a juízo da CONTRATANTE, comprometer a execução do Contrato e/ou

      - restar comprovado que a CONTRATADA possui débito trabalhista

  - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pela CONTRATANTE, e sem a incidência de ônus ou multa, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento integral das obrigações que estiverem pendentes até a data da efetiva rescisão.

  - A CONTRATADA também poderá rescindir o contrato na hipótese prevista na cláusula anterior. Contudo, a rescisão deverá ser feita mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

  - Na hipótese da cláusula anterior, caso a CONTRATANTE tenha realizado qualquer pagamento antecipadamente à conclusão da execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada ao reembolso dos valores pagos, proporcionalmente à parcela do objeto não concluída, em até 10 (dez) dias após o encerramento da contratação.

  - Afora as situações acima elencadas, a rescisão contratual poderá ocorrer nas demais situações legalmente previstas.

  - Nos casos de rescisão, independentemente do motivo, os pagamentos que estiverem pendentes ficarão condicionados à apresentação de cópia dos recibos de pagamento e indenização de todos os empregados da CONTRATADA, dando total quitação de débitos trabalhistas, no que se refere ao Contrato.

Cláusula Nona – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo.

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO

  - A CONTRATANTE fiscalizará a execução do objeto deste Contrato através de representante devidamente credenciado;

  - A fiscalização, por parte da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto e a observância de todos os preceitos legais e de boa técnica;

  - Toda comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, relacionada à execução do objeto, deverá ser feita por escrito ao gestor do contrato por meio do e-mail contratos@fahece.org.br;

  - A CONTRATANTE reportará eventuais ocorrências/falhas na execução do objeto diretamente à empresa CONTRATADA, a quem competirá saná-las, na forma deste Contrato;

  - A inobservância do disposto na cláusula anterior poderá ensejar a aplicação de penalidades à empresa CONTRATADA, na forma deste Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA facultará, à CONTRATANTE, o direito de aplicação das seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla e prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva notificação:

    - Advertência formalizada por meio de correspondência;

    - Multa diária correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência contratual;

    - Suspensão temporária do direito de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa;

    - Também incide na infração aludida no item 11.1.3 quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ou conluio;

  - As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado pela CONTRATANTE após sua aplicação;

  - O valor das multas não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor total atualizado da contratação, hipótese em que a contratação, a critério da CONTRATANTE, poderá ser rescindida;

  - A CONTRATADA poderá recorrer da aplicação da multa, em petição motivada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do recebimento da notificação;

  - As multas deverão ser pagas imediatamente, ou serão descontadas pela CONTRATANTE do primeiro pagamento devido à CONTRATADA após a aplicação da penalidade de multa, bem como dos subsequentes, se o valor do primeiro não for suficiente.

  - O valor da multa será corrigido monetariamente pela variação do INPC do IBGE, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido até a data de seu efetivo pagamento, sem prejuízo da cobrança de eventuais custas judiciais e honorários advocatícios;

  - Caso haja descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, ou documentos/equipamentos em desacordo com a legislação, a CONTRATADA poderá receber Advertência Escrita para que regularize seu erro;

    - Se não houver correção dentro do prazo concedido pela CONTRATANTE, ou as violações sejam praticadas de forma reiterada, aplica-se o disposto no item 11.1.

    - Independentemente da aplicação de sanções à CONTRATADA, faculta-se à CONTRATANTE a rescisão do contrato nos termos da cláusula 8.

Cláusula Décima Segunda – DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

  - As Partes comprometem-se a cumprir integralmente as determinações legais da Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – “LGPD";), como também se comprometem a garantir que seus empregados, agentes e subcontratados que observem seus dispositivos;

  - Para fins do presente Contrato, “Dado Pessoal”; significa qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável que seja coletada em decorrência das obrigações das Partes no contexto deste Contrato, bem como informações que são compartilhadas com ou disponibilizadas a outra Parte nos termos deste instrumento;

  - As Partes deverão assegurar que quaisquer Dados Pessoais que sejam fornecidos à outra Parte serão coletados em conformidade com a legislação aplicável. As Partes deverão tomar as medidas necessárias, incluindo garantir a existência de uma base legal, para que a outra Parte tenha o direito de receber tais Dados Pessoais para os fins previstos neste Contrato;

  - A CONTRATADA tratará os Dados Pessoais somente na medida do necessário para atingir a finalidade pela qual os Dados Pessoais foram fornecidos e para cumprimento das obrigações previstas no presente Contrato, atentando para as orientações da CONTRATANTE. As Partes reconhecem que os Dados Pessoais também poderão ser tratados caso necessários para cumprimento de obrigação legal ou regulatória a qual a Parte esteja sujeita no Brasil, para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais ou caso de outra forma permitido pela legislação aplicável;

  - As Partes comprometem-se, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe tenham sido transmitidos, sem que para tal tenha sido expressamente instruído, por escrito, pela contraparte;

  - A CONTRATADA compromete-se a auxiliar a CONTRATANTE com a suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais aplicável, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança;

  - A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA com as obrigações de proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição de responsabilidade que a CONTRATADA possui perante a Lei e este Contrato. A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo que a CONTRATADA apresente Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;

  - Cada Parte será individualmente responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes de LGPD, de eventuais regulamentações emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD e demais leis e regulações aplicáveis ao tratamento de Dados Pessoais. Todas as comunicações e notificações vinculadas à execução desta cláusula deverão ser encaminhadas para o Encarregado- DPO da CONTRATANTE, através dos meios de contato indicados em sua Política de Privacidade, disponível no link https://www.fahece.org.br/politica-privacidade.

Cláusula Décima Terceira – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1.O presente contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo;

13.2. O não exercício de direitos previstos neste Contrato representará simples tolerância, não podendo ser invocado pela outra parte como novação ou renúncia de qualquer das suas obrigações aqui assumidas, podendo exercê-los a qualquer tempo;

  - Os prazos referidos neste Contrato são contados em dias úteis, salvo disposição expressa, e só iniciam e vencem em dias úteis para as partes;

  - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o primeiro dia e incluir-se-á o dia do vencimento;

  - As hipóteses de caso fortuito ou força maior do artigo 393 do Código Civil serão excludentes de responsabilidade, se devidamente comprovadas;

  - Quaisquer acordos, alterações, prorrogações, ajustes, pagamentos extraordinários, e outras adaptações ou complementações necessárias, de acordo com a forma do pactuado no contrato, serão impreterivelmente celebrados por aditivo;

  - A falta de fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE;

  - A CONTRATANTE se resguarda ao direito de ajuizar ação de regresso trabalhista contra a CONTRATADA por quaisquer danos e/ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, por ação ou omissão sua ou de seus empregados, auxiliares, prepostos ou quaisquer terceiros, à CONTRATANTE ou a terceiros, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes em razão da execução dos serviços objeto deste contrato;

  - A CONTRATADA não poderá sub-rogar, ceder ou de qualquer forma transferir a terceiros o presente contrato ou direitos e/ou obrigações dele decorrentes, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

  - Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas pela CONTRATANTE;

  - Os casos omissos serão inicialmente tratados entre as partes.

  - Qualquer comunicação, envio de documento, solicitação e correspondência pertinente ao presente Contrato, deverá ser endereçada à Sede da CONTRATANTE, situada na Rua Presidente Coutinho, n° 160, Centro, Florianópolis, SC, 88015-230, aos cuidados do Setor de Contratos, sob pena de não conhecimento e/ou recebimento;

  - Integra e complementa o presente instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos a coleta de preços n° 077/22.

Cláusula Décima Quarta – DO FORO

O foro competente para dirimir questões relativas a este Contrato é a Comarca da Capital – Florianópolis/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em duas (2) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Florianópolis, XX de XXXXX de 2022.

xxxxxxxxxxxxxxxx

FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC / CEPON

CONTRATANTE

Nononono Nonononono Nonono

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

INTERVENIENTE/BENEFICIÁRIO

Testemunhas:

| ASS: Nome: CPF: | ASS: Nome: CPF: |
| --- | --- |

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa ou carimbo)

À

FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON

Coleta de Preços nº 077/2022

Apresentamos a proposta para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de bombas de infusão de seringa com comodato ou locação de equipamentos.

O nosso preço por lote é de R$......... (..........) segregado da seguinte forma:

| Lote 1 | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAÇÃO | CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR | 9 |  |  |

** Por favor especificar o modelo dos equipamentos que serão disponibilizados.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na coleta de preços, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no processo de coleta, especificamente no Termo de Referência.

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta coleta de preço e seus anexos.

Informamos os dados de nossa empresa:

Razão Social: ____________________________________________________

CNPJ/MF: _______________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________

Cidade/UF: ______________________________________________________

CEP: ___________________________________________________________

Tel/Fax: _________________________________________________________

Banco: ___________ Agência: _____________ C/C: _____________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: _______________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

CEP:_________________________________________________________________

Cidade/UF: __________________________________________________________

CPF/MF: ___________________________________________________________

Cargo/Função: ________________________________________________________

Carteira de Identidade: __________________________________________________

Expedido por: _________________________________________________________

Naturalidade: ________________________________________________________

Nacionalidade:_________________________________________________________

Local e data.

______________________________________

(Representante legal)