COLETA DE PREÇOS Nº 005/2014-OBRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para execução das adequações do sistema elétrico e de rede lógica do almoxarifado da FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

- JUSTIFICATIVA

  - Conforme aumento da demanda de utilização do almoxarifado, a edificação apresenta sinais de sobrecarga do sistema elétrico existente acarretando em quedas de energia. A contratação de empresa especializada para execução das novas instalações elétricas e de rede lógica visa evitar estas ocorrências e adequar o sistema para instalação de servidor e previsão de novas fontes consumidoras de energia elétrica.

- NORMAS E REGULAMENTOS PERTINENTES À CONTRATAÇÃO

  - Lei Estadual nº 10.732/98 (dispões sobre a observância das normas referentes à segurança no trabalho no âmbito dos contratos administrativos);

  - Normas brasileiras elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

  - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque para as NRs 10, 16, 18, 23 e 35;

  - Convenções Coletivas do Trabalho;

  - Legislação pertinente ao objeto do contrato;

  - Decreto Estadual nº 4.909/94 (aprova as normas de segurança contra incêndios) e demais normas e regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;

  - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

- ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

  - Área de intervenção:

    - Almoxarifado da FAHECE – Rodovia Virgílio Várzea (SC 401), nº 2975 – Saco Grande II – Florianópolis/SC – com aproximadamente 1.573,00 m².

  - Material Técnico Disponível:

    - Projeto Elétrico com memoriais e quantitativos;

    - Projeto de Rede Lógica com memoriais e quantitativos.

  - Coordenação e Responsabilidade:

    - A  CONTRATADA  terá,  dentre  outras  previstas  nos  instrumentos  legais,  as  seguintes obrigações:

      - Fornecer e instalar o produto de acordo com os prazos apresentados nas ordens de serviço/ autorização fornecimento;

      - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

      - A empresa contratada deverá colocar a disposição da contratante, 01 (um) engenheiro eletricista pleno qualificado, mediante comprovação por registro em carteira de trabalho ou em acervo de ART, para a prestação de serviço;

      - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à FAHECE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

      - Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução e/ou do uso de materiais de má qualidade;

      - Manter as obrigações assumidas durante toda a execução dos serviços;

      - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por todas as demais despesas resultantes de sua execução;

      - Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que os seus empregados e os de seus possíveis sub-contratados    trabalhem   com   Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI). A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não  estiverem  protegidos.  O  ônus  da  paralisação  correrá  por  conta  da  CONTRATADA,  mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

      - Fornecer  equipamentos  de  segurança  aos  seus  funcionários,  conforme  a  necessidade  dos  serviços, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive andaimes;

      - Indenizar a FAHECE, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, extravios e inutilização de objetos de sua propriedade ou de terceiros por todos os danos decorrentes da execução dos serviços objeto desta coleta de preço;

      - Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, cause embaraço à boa execução dos serviços;

      - Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço;

      - Proceder, ao término dos serviços, à limpeza e remoção do material indesejável;

      - Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;

      - Cuidar para que os seus colaboradores designados para a execução dos serviços objeto deste termo de referência zelem pelo patrimônio público;

      - Responsabilizar-se pela exatidão  do  serviço,  inclusive  dos  trabalhos  eventualmente  subcontratados, obrigando-se  a  reparar  inteiramente,  às  suas  expensas  e  nos  prazos  determinados,  de  comum  acordo com a CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo após a execução final do serviço.

      - Informar ao setor de obras da FAHECE, para efeito de controle de acesso às dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os colaboradores a serem alocados na prestação dos serviços;

      - Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados no almoxarifado da FAHECE a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010;

      - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988, quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

      - Entregar, no início dos serviços, o cronograma de execução dos mesmos para apreciação e futuros acompanhamentos feitos pelo setor de Obras da FAHECE;

      - Apresentar juntamente com a proposta de preço (ver modelo anexo I), atestado de visita (ver modelo anexo II) fornecido pela FAHECE a fim de comprovar que a empresa está ciente dos serviços a serem executado.

  - Subcontratação:

    - A subcontratação dos serviços a serem executados somente será permitida após anuência expressa da FAHECE.

    - A Supervisão das atividades ficará sob responsabilidade da empresa contratado.

  - Garantia de serviço:

    - O Prazo de garantia dos serviços é de 5 (cinco) anos, a partir da entrega efetiva da obra/serviço, ou a partir do momento em que se tiver ciência, quanto à natureza ou vicio só permitir o seu conhecimento posteriormente. Os materiais utilizados terão a garantia de acordo com os prazos informados pelos fabricantes.

- ETAPAS DE EXECUÇÃO

  - Os serviços a serem executados compreendem as adequações das instalações elétricas e de rede lógica do almoxarifado da FAHECE, abrangendo:

    - Substituição completa de toda fiação e eletrodutos (de sobrepor);

    - Substituição dos quadros e dispositivos;

    - As novas instalações deverão ser executadas sem que as antigas sejam removidas, de modo a evitar a interrupção da alimentação de energia durante a execução das instalações novas.

  - Todos os serviços executados deverão ser testados.

  - Os materiais fornecidos e instalados deverão ser novos e garantidos pela empresa contratada, pelo mesmo período constante nas especificações do fabricante, quando houver;

  - Todo o entulho deverá ser removido pela empresa contratada e transportado a local apropriado, não sendo admitindo o acúmulo nas dependências ou em áreas externas do almoxarifado;

  - Deverá ser definido, junto ao setor de obras da FAHECE, local para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas;

  - A empresa contratada só poderá proceder a qualquer alteração na execução do serviço mediante a autorização, por escrito, do setor de obras da FAHECE;

  - A empresa contratada deverá responsabilizar-se por qualquer dano ocorrido nos locais de instalação no período em que estiver trabalhando no prédio;

  - Os colaboradores designados pela empresa contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se no local de trabalho com boa aparência, trajando crachás de identificação além de portar todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à execução dos serviços. Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) deverão ser fornecidos pela empresa contratada, nos termos da Norma Regulamentadora nº 4 e Portaria nº. 3.124 do Ministério do Trabalho;

  - O horário para a execução dos serviços será das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, de segunda-feira a sexta-feira.

  - Toda a alteração do serviço proposto no projeto só poderá ser executada mediante autorização por escrita do fiscal da obra.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Os serviços descritos neste termo de referência deverão ser concluídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, divididos esses em 30 (trinta) dias corridos para a execução da Fase 1 (serviços de adequação das instalações do gerador, entrada de energia e sala do servidor conforme projetos) e mais 30 (trinta) dias corridos para as demais adequações da edificação, após a assinatura do contrato celebrado entre a empresa contratada e a FAHECE.

  - Ao término dos serviços, a empresa contratada celebrará juntamente com a FAHECE o Termo de Recebimento Provisório (anexo III), certificando a respectiva data de conclusão, a partir da qual terá início o prazo de inspeção para avaliar se os serviços foram prestados conforme termo de referencia.

  - O período de inspeção será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data certificada no Termo de Recebimento Provisório.

  - Se eventualmente for detectado problema na execução dos serviços, a empresa contratada será notificado pela FAHECE para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

  - Estando os serviços de acordo com esta coleta de preços a empresa contratada celebrará juntamente com a FAHECE o Termo de Recebimento Definitivo (anexo IV), apondo o carimbo de ateste na nota fiscal.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - A empresa vencedora desta coleta de preços deverá apresentar à FAHECE a Nota Fiscal Discriminada, em 1 (uma) via, devidamente atestada pelo setor de obra da FAHECE.

  - O pagamento do serviço executado seguirá os seguintes procedimentos:

- Pagamento do valor total do contrato após a conclusão dos serviços, mediante apresentação de Planilha de Medição e Nota Fiscal Discriminada além de toda a documentação pertinente exigida neste termo de referência;

  - Os documentos que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidos, devendo a empresa contratada providenciar as medidas saneadoras, não ocorrendo, neste caso, nenhum ônus para a contratante;

  - A FAHECE poderá deduzir do montante a ser pago, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo contratado, nos termos desta coleta de preços;

  - Nenhum pagamento será efetuado ao ganhador desta coleta de preços na pendência de qualquer uma das situações especificadas anteriormente citadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

    - Sobre a remuneração do vencedor serão deduzidos os seguintes tributos, que serão recolhidos pela FAHECE:

    - ISS

    - INSS

    - IR (quando aplicável)

  - Caso o vencedor desta coleta de preços comprove que já é contribuinte de um dos tributos supracitados, a FAHECE não efetuará a retenção dos dois impostos citados, ficando a cargo da empresa ou profissional vencedor comprovar mensalmente o recolhimento dos mesmos;

- PROPOSTA DE PREÇOS

  - Somente serão acatadas as propostas que apresentarem as seguintes informações:

    - Nome da empresa interessada na participação desta Coleta de Preços;

    - Orçamento em papel timbrado da empresa ou carimbo da empresa, assinado pelo responsável, devidamente datado;

    - Dados da empresa: número CNPJ, endereço comercial, CEP, telefone, fax, e-mail e dados bancários;

    - Cópia da CNDF (Certidão Negativa de Débito) Federal;

    - Cópia da CNDE (Certidão Negativa de Débito) Estadual;

    - Cópia da CNDM (Certidão Negativa de Débito) Municipal;

    - Última alteração contratual;

    - Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

    - Cópia do Registro de Pessoa Jurídica do CREA;

  - As empresas interessadas em participar desta coleta de preços deverão apresentar proposta por preço global, na qual deverão estar inclusos quaisquer serviços, materiaise/ou despesas indispensáveis à execução do contrato, mesmo que, porventura, não estejam identificados neste termo de referência.

  - O valor apresentado na proposta deverá incluir todas as despesas legais incidentes direta ou indiretamente nos serviços ofertados, inclusive ICMS, PIS e COFINS;

  - O valor orçado deverá englobar ainda, quaisquer gastos ou despesas com transporte, hospedagem e traslados, assim como encargos, seguros, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios.

  - A apresentação da proposta implica em declaração de que a empresa está em condições de realizar o objeto desta coleta de preços e que se submete, incondicionalmente e integralmente, às condições estabelecidas nos documentos que a regem.

  - A Proposta de Preços deverá seguir o modelo apresentado no anexo I.

- VALIDADE DA PROPOSTA

  - A proposta deve ter prazo de validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas pela FAHECE.

  - Dúvidas técnicas favor contatar Carolina - Setor de Obras FAHECE, no telefone (48) 3212-1370.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2014.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

À

FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON

Coleta de Preços nº 005/2014-OBRAS

Apresentamos a V.Sa. proposta para a execução dos serviços conforme objeto da coleta de preços em referência.

Para tanto, informamos:

1. O nosso preço global é de R$......... (..........) segregado da seguinte forma:

| ITEM | PROJETOS OU SERVIÇOS | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- |
| 01 | Entrada de energia | R$ |
| 02 | Instalações Elétricas | R$ |
| 03 | Instalações de Rede Lógica | R$ |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | R$ |

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na coleta de preço, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no processo de coleta, especificamente no Termo de Referência.

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta coleta de preço e seus anexos.

Informamos os dados de nossa empresa:

Razão Social: ___ CNPJ/MF: ___

Endereço: ___ Tel/Fax: ___ CEP: ___

Cidade: ___ UF: ___

Banco: ___ Agência: ___ c/c: ___

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: ___

Endereço: ___

CEP: ___ Cidade: ___ UF: ___

CPF/MF: ___ Cargo/Função: ___

Carteira de Identidade: ___ Expedido por: ___ Naturalidade: ___ Nacionalidade: ___

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

ANEXO II

MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

(em papel timbrado da empresa)

| EMPRESA: | NOME DA EMPRESA |
| --- | --- |
| CNPJ: | CNPJ DA EMPRESA |
| REPRESENTANTE DA EMPRESA: | NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA |
| RG: | RG DO REPRESENTANTE DA EMPRESA |
| LOCAL DA VISITA TÉCNICA: | LOCAL DA VISITA TÈCNICA |
| CARTA CONVITE Nº: | xxx/xx |

A Empresa NOME DA EMPRESA, por seus(s) representantes(s) abaixo assinados, firma o presente Atestado de Visita Técnica, declarando para os devidos fins, que visitou o local destinado a OBJETO DE CONTRATO, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e características do local e/ou da obra onde serão executados os serviços, ciente de que o preço a ser proposto está de acordo com o projeto básico, suas plantas, seus desenhos e demais complementos que integram a coleta de preço Nº NÚMERO DA CARTA CONVITE.

(A apresentação deste atestado de visita implica em declaração de que a empresa ou profissional está ciente e possui condições de realizar o objeto deste termo de referência e que se submete, incondicionalmente e integralmente, às condições estabelecidas nas documentações que compõem esta coleta de preços).

NOME DO MUNICÍPIO, DIA de MÊS de ANO.

Empresa

Empresa:

CNPJ:

Nome do Responsável:

CPF:

Carimbo e Assinatura do Colaborador Responsável (FAHECE/HEMOSC/CEPON)

ANEXO III

MODELO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

(em papel timbrado da empresa)

| INSTITUIÇÃO: | NOME DA INSTITUIÇÃO |
| --- | --- |
| SERVIÇO EXECUTADO: | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO |
| CARTA CONVITE Nº / VALOR: | Nº | xxx/xx | R$ | xxx.xxx,xx |
| CONTRATO Nº/ VALOR: | Nº | xxx/xx | R$ | xxx.xxx,xx |
| EMPRESA CONTRATADA: | Razão Social |
| CNPJ : | xxx.xxx.xxx/xxxx-xx |

A Empresa NOMEDA EMPRESA, por seus(s) representantes(s) abaixo assinados, responsável(is), firma o presente Termo de Recebimento Provisório, pela execução, de acordo com as especificações constantes na coleta de preços nº NÚMEROdo ano deANO, as  obras de ESPECIFICAR OS SERVIÇOS RELATADOS NO OBJETO DE CONTRATOobjeto do Contrato NºNÚMERO DO CONTRATO, celebrado com a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE.

NOME DO MUNICÍPIO, DIA de MÊS de 2014.

Empresa Executora do Serviço

Empresa:

CNPJ:

Nome do Responsável:

CREA Nº:

Fiscal de Obra

Nome:

CREA Nº:

Empresa:

CNPJ:

ANEXO III

MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

(em papel timbrado da empresa)

| INSTITUIÇÃO: | NOME DA INSTITUIÇÃO |
| --- | --- |
| SERVIÇO EXECUTADO: | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO |
| CARTA CONVITE Nº / VALOR: | Nº | xxx/xx | R$ | xxx.xxx,xx |
| CONTRATO Nº/ VALOR: | Nº | xxx/xx | R$ | xxx.xxx,xx |
| EMPRESA CONTRATADA: | Razão Social |
| CNPJ : | xxx.xxx.xxx/xxxx-xx |

A Empresa NOMEDA EMPRESA, por seus(s) representantes(s) abaixo assinados, responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização das obras, firma o presente Termo de Recebimento Definitivo, pela execução, de acordo com as especificações constantes na modalidade licitatória do tipo coleta de preço nº NÚMERO do ano deANO, as  obras de ESPECIFICAR OS SERVIÇOS RELATADOS NO OBJETO DE CONTRATOobjeto do Contrato NºNÚMERO DO CONTRATO, celebrado com a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE.

Conforme determina a legislação vigente, o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem mesmo a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Defeitos ocultos que vierem a ser apresentados pelo período de cinco anos estarão sujeitos a sanções, conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

NOME DO MUNICÍPIO, DIA de MÊS de 2014.

Empresa Executora do Serviço

Empresa:

CNPJ:

Nome do Responsável:

CREA Nº:

Fiscal de Obra

Nome:

CREA Nº:

Empresa:

CNPJ:

ANEXO IV

MINUTA CONTRATUAL

COLETA DE PREÇOS N. º 005/2014-OBRAS

CONTRATO N.º

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/ CEPON, E A EMPRESA ....................................., PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO DA FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON, SITUADO NA RODOVIA VIRGÍLIO VÁRZEA (SC 401), Nº 2975 – SACO GRANDE II – FLORIANÓPOLIS/SC.

Aos .......................dias do mês de ............. do ano de dois mil e treze, a empresa ...................../MF n.º.........................., sediada na ..............................................., doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ......................., .............., ............., ....................., Carteira de Identidade Profissional n.º .........................Expedida pelo ............... Inscrito no CPF sob o n.º......................................, e a FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON, CNPJ/MF n.º 86.897.113/0001-57, estabelecida na Rua Presidente Coutinho, 160 - Centro - CEP: 88015-230 - Florianópolis/SC, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente Tertuliano Xavier de Brito, Brasileiro, Casado, RG n.º 813419, CPF n.º 005.479.649-00, celebram o presente Contrato, decorrente da COLETA DE PREÇOS n.º 005/21014-OBRAS, homologada pelo autoridade competente,  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas que reciprocamente outorguem e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui Objeto do Presente Contrato a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de adequações das instalações elétricas e de rede lógica nas dependências do almoxarifado da FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON situado na Rodovia Virgílio Várzea (sc 401), nº 2975 – Saco Grande II – Florianópolis/SC, conforme especificações constantes nos anexos da Coleta de Preços n.º 005/2014-OBRAS, estando à proposta da contratada em consonância com este anexo.

Parágrafo Primeiro

Haverá disponibilização de Equipe especializada própria da CONTRATADA para a execução dos serviços previstos, que se dará conforme detalhamento na Planilha Quantitativa de Serviços.

A Subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida após a anuência expressa da CONTRATANTE, com a devida formalização.

Parágrafo Segundo

Demais etapas não descritas neste instrumento, porém, necessárias à execução do objetivo deste serão objeto de nova contratação, podendo ser incorporados ao presente contrato através de Termo(s) Aditivo(s).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O serviço deverá ser realizado em até 60 (sessenta dias) corridos, a partir da data de recebimento do contrato assinado pela Contratada e Contratante

A prorrogação do prazo de conclusão dos serviços só se dará nos casos enumerados no Art. 57 da Lei 8666/93.

Parágrafo Primeiro

O atraso da CONTRATADA na entrega do serviço contratado lhe fará incidir em cláusula penal conforme indicações da CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES deste contrato.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA será facultada a prorrogação do prazo se ocorrer interrupção dos trabalhos determinados por:

a) Atos de administração;

b) Caso fortuito ou de força maior;

c) Más condições de tempo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras/serviços será realizada pela engenheira civil CAROLINA DOS SANTOS KUHN, CREA/SC n.º 062568-4, a qual manterá todos os contatos com a CONTRATADA e determinará as providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito. Solicitar aditivos, desde que, justificados, atestar as medições e notas fiscais, emitir termos de recebimento, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal de serviços, entregue na sede da CONTRATANTE, a importância total de R$ ............... (....................................................................................................).Sendo o pagamento realizado até 10 (dez) dias após a entrega dos serviços contratados, acompanhado de respectiva nota fiscal para ateste do setor de obras da FAHECE

Parágrafo Único

O prazo de pagamento vencerá somente em dia útil de expediente bancário na cidade de Florianópolis/SC.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições, os mesmos serão recebidos provisoriamente pela fiscalização e pelo responsável pelo seu acompanhamento, os quais lavrarão o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, Conforme procedimentos estabelecidos no art. 73 e seguintes, da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Parágrafo Segundo

Decorridos 30 (trinta) dias da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela comissão de vistoria, comprovado o pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários, relativos ao período de execução da obra/serviço, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Parágrafo Terceiro

Entender-se-á por conclusão dos serviços, a realização total dos serviços referente a execução de adequações das instalações elétricas e de rede lógica nas dependências do almoxarifado da FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, no referido prazo, em condições de ser utilizado. A partir desse momento, a CONTRATADA deverá retirar todos os seus funcionários do local da obra.

Parágrafo Quarto

Os serviços serão executados pelo regime de empreitada global em moeda corrente do país, de acordo com os documentos fornecidos nos anexos desta Coleta de Preços n.º 005/2014-OBRAS.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes de cláusulas próprias deste Contrato, cabe à CONTRATADA:

- Fornecer o material e executar os serviços especializados para adequações das instalações elétricas e de rede lógica nas dependências do almoxarifado da FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

- Os materiais deverão estar de acordo com as especificações e normas da ABNT, normas de Segurança do Trabalho e da ANVISA, sujeitos à aprovação da fiscalização de obras.

- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta, não cotados ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos;

- Zelar pela fiel execução deste Contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução do Contrato;

- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo;

- Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do Contrato;

- É de responsabilidade da contratada a segurança do local da obra, que responderá ainda por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

- Atender prontamente a qualquer reclamação, exigência, ou observação por parte da CONTRATANTE;

- Efetuar, após o término dos serviços, os testes de funcionamento, acompanhados de representantes da CONTRATANTE. As falhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

- Os colaboradores designados pela empresa contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se no local de trabalho com boa aparência, trajando crachás de identificação além de portar todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à execução dos serviços. Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) deverão ser fornecidos pela empresa contratada, nos termos da Norma Regulamentadora nº 4 e Portaria nº. 3.124 do Ministério do Trabalho, através da norma regulamentadora n.º 06.

- No ato do pagamento, deverá ser comprovada à situação de regularidade fiscal da empresa, com a apresentação das Certidões de Regularidade de Situação - CRS perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF, Certidão Negativa de Débito - CND, comprovando sua regularidade, relativa à Seguridade Social - INSS e cópia do Contrato de Trabalho comprovando o registro dos funcionários que trabalharão na OBRA.

- Documento que possua a relação completa de funcionários que trabalharam na obra. O mesmo deverá conter: Nome completo do funcionário, identidade, endereço e telefone, Caso haja modificação durante a obra, as informações atualizadas deverão ser encaminhadas para o fiscal da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Sem prejuízo do integral cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, cabe à CONTRATANTE:

- Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual. Indicado no parágrafo primeiro da cláusula Terceira do presente Contrato.

- Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações;

- Prestar à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, a não execução parcial ou total do objeto deste contrato, verificando o nexo causal devido à ação ou à omissão da empresa contratado, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesta coleta, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- Advertência;

- Multa de:

  - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do serviço/produto, limitada a 10% (dês por cento) do valor do mesmo, em caso do atraso na entrega. Após o 30º (trigésimo) dia corrido e a critério da FAHECE, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

  - 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução das obrigações assumidas, em especial, os prazos de execução dos serviços;

  - Declaração de inidoneidade para licita ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ou o profissional contratado ressarcir a FAHECE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

Parágrafo Primeiro

Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação;

Parágrafo Segundo

O recurso será dirigido a FAHECE, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá rever a sua decisão em 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sobre pena de responsabilidade;

Parágrafo Terceiro

Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade que aplicou a penalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato;

Parágrafo Quarto

As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a FAHECE e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à empresa ou profissional contratado juntamente com a de multa.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

O Prazo de garantia dos serviços é de 5 (cinco) anos, a partir da entrega efetiva da obra/serviço, ou a partir do momento em que se tiver ciência, quanto à natureza ou vicio só permitir o seu conhecimento posteriormente. Os materiais utilizados terão a garantia de acordo com os prazos informados pelos fabricantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

O presente contrato terá um prazo de ........... meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente por igual período desde que devidamente justificados.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias da apresentação da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido, quando inexistente o interesse em sua continuidade, por qualquer das partes. A rescisão se dará mediante comunicação formal, protocolada com antecedência mínima de 10 (dez) dias. O rompimento pela CONTRATADA ensejará o pagamento de uma multa compensatória em favor da CONTRATANTE, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor integral deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica ajustado, ainda, que:

- Consideram-se partes integrantes do presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, a proposta apresentada pela CONTRATADA, a Ordem de Serviços a ser emitida em conformidade com a proposta e demais documentos da Coleta de Preços n.º 005/2014-OBRAS.

- Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina.

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

_________________________________________________________

FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CONTRATANTE

____________________________________________

EMPRESA VENCEDORA

Florianópolis, ................................. de 2014.

| Testemunha da Contratante | Testemunha da Contratada |
| --- | --- |
| Nome: ______________________________ | Nome: ________________________________ |
| Cargo: ______________________________ | Cargo: ________________________________ |
| CPF: ______________________________ | CPF: ________________________________ |
| End. _______________________________ ___________________________________ | End. ________________________________ ______________________________________ |